
河北银发华鼎环保科技有限公司

华北制药集团制药废物处置与利用项目
环境影响报告书

（报批版）

建设单位：河北银发华鼎环保科技有限公司

评价单位：河北冀都环保科技有限公司

二○一三年九月

河北银发华鼎环保科技有限公司

华北制药集团制药废物处置与利用项目
环境影响报告书

（报批版）

建设单位：河北银发华鼎环保科技有限公司

评价单位：河北冀都环保科技有限公司

环评证书：国环评证甲字第1207号

二○一三年九月

项目名称：华北制药集团制药废物处置与利用项目
建设单位：河北银发华鼎环保科技有限公司

法人代表：魏  东

环评单位：河北冀都环保科技有限公司

环评证书：国环评证甲字第1207号

法人代表：郭  士

项目负责：郑贵鸿

报告编写：郑贵鸿  高  工   登记证编号A12070071000
侯增会  工程师   环评岗证字第A12070011号

张树涛  工程师   环评岗证字第A12070014号

李青峰  工程师   环评岗证字第A12070019号

报告审核：范松川  正高工   环评岗证字第A12070001号

前　言

河北银发华鼎环保科技有限公司是由华北制药集团环境保护研究所与云南银发绿色环保产业股份有限公司共同出资在石家庄注册成立的合资公司，公司于2013年5月注册成立，注册资金1000万元，云南银发公司控股60%，经营范围包括环保服务类，目标业务有危险废物处置与利用、环保咨询服务、环保工程承包等。合资公司依托华药和云南银发双方在危险废物处置及管理上的优势，建设危险废物焚烧处置项目并市场化运营，逐步形成区域性危险废物焚烧处置中心。

华北制药集团环境保护研究所是华北制药集团全资子公司，成立于1990年，主要负责华药集团集中式污水处理厂和危险废物处置设施的运营、环保技术开发、环保技术服务等。云南银发公司成立于2006年，注册地为云南省昆明市，是从事危险废物处置、污水处理、废气治理、环境影响评价及农村环境综合整治等业务的高新技术企业。在危险废物处置领域，拥有云铜危废处置中心、会泽滇北固废处置中心、东骏固废处置中心三个固体废物处置中心，是云南省该领域优势企业，正在向其他省份扩张，拟在河北、山西建立危险废物处置公司，拓展业务。

近年来，国家环保管理日益加强，特别是危险废物处置问题突出，危险废物可能对社会造成很大危害，且产生单位零散，因此国家对危险废物控制非常严格，对于处置危险废物的单位必须持有《危险废物经营许可证》，处置方式一般采用区域性集中处置。根据国家环保部《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》要求，2010年全国各地级市均应建成危险废物和医疗废物的集中处置设施，但限于政府资金不足，截止目前，很多地方仍未落实。因此，各地政府积极鼓励各类资金投入此类项目建设。河北省的沧州、秦皇岛、保定、廊坊都建设了区域性的危险废物处置公司，从事营利性危险废物处置服务，该行业平均毛利率30-50%左右，属于高毛利行业。石家庄在我省地市中危险废物产生量最大，年产生量约30万吨，但至今没有大规模的危险废物处置公司，现有几家公司处置规模都在1万吨以下，随着环保管理力度增大，危险废物处置行业会快速发展，石家庄存在市场空缺，急需抢机填补，具备投资价值。华北制药集团危险废物焚烧处置项目已经列入《石家庄市工业危险废物处理与处置规划》（石政办函[2010]69号），石家庄市工业和信息化局也发文要求加快抗生素菌渣制沼气项目建设速度，项目建设十分必要。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，河北银发华鼎环保科技有限公司委托河北冀都环保科技有限公司承担项目的环境影响评价工作。接受委托后河北冀都环保科技有限公司技术人员经过现场踏勘，收集有关资料，对项目进行充分调研，并由藁城市环境监测站对环境质量现状进行了监测，按照《环境影响评价公众参与暂行办法》对项目进行了公众参与调查，并编制完成了本项目环境影响报告书（报审版），2013年9月11日河北银发华鼎环保科技有限公司组织有关专家对该项目环境影响报告书进行了评审，根据专家评审意见环评单位对环境影响报告书进行了认真修改完善，编制完成了项目的环境影响报告书（报批版），现由建设单位上报藁城市环境保护局审批。
在本次环境影响评价工作中，得到了藁城市环境保护局、石家庄经济技术开发区管理委员会、藁城市环境保护监测站及建设单位领导、项目技术人员的大力支持和积极协作，谨此表示衷心的感谢!

目  录
11 总论


11.1 编制依据


61.2 评价目的


71.3 评价原则


71.4 评价因子


81.5 评价内容与重点


81.6 评价等级


121.7 评价范围


131.8 评价时段


131.9 评价标准


161.10 环境保护目标


171.11 产业政策


182 区域环境概况


182.1 地理位置


182.2 区域自然环境概况


202.3 气侯特征


252.4 社会环境概况


262.5 石家庄经济技术开发区情况介绍


272.6 石家庄生物产业基地情况介绍


292.7 环境功能区划


292.8 区域环境质量


302.9 区域污染源调查


332.10 石家庄良村南污水处理厂简介


353 工程分析


353.1 项目基本情况


373.2 项目主要建设内容和厂区平面布置


373.3 项目服务范围及处置的危险废物类别


373.4 项目危险废物来源


383.5 项目主要原辅材料消耗及理化性质


393.6 项目主要生产设备


443.7 危险废物处置与利用工艺流程及排污节点


653.8 公用、辅助工程分析


703.9 项目施工期污染及防治措施分析


713.10 项目运营期污染物排放及防治措施分析


773.11 项目污染源及治理情况汇总


773.12 非正常工况分析


784 污染防治措施可行性论证


784.1 废水污染防治措施可行性论证


784.2 废气污染防治措施可行性论证


834.3 噪声污染防治措施可行性论证


834.4 固废污染防治措施可行性论证


855 环境质量现状监测与评价


855.1 地下水质量现状监测与评价


875.2 环境空气质量现状监测与评价


895.3 声环境质量现状监测与评价


905.4 土壤环境质量现状监测与评价


916 环境影响预测与评价


916.1 地下水环境影响评价


986.2 大气环境影响预测与评价


1236.3 声环境影响预测与评价


1266.4 固体废物环境影响分析


1266.5 土壤环境影响分析


1287 环境风险评价


1287.1 风险识别


1327.2 源项分析


1347.3 环境风险影响分析


1377.4 风险计算和评价


1387.5 环境风险防范措施


1407.6 环境风险应急措施及应急预案


1457.7 环境风险防范及应急措施验收内容


1468 清洁生产


1468.1 清洁生产的概念


1468.2 清洁生产水平分析


1508.3 企业进一步实施清洁生产的建议


1508.4 清洁生产结论


1519 污染物排放总量控制


1519.1 污染物排放总量控制意义


1519.2 污染物排放总量控制内容


1519.3 污染物排放总量控制指标


1529.4 区域污染物削减方案


15310 公众参与


15310.1 公众参与的意义


15310.2 公众参与的对象


15310.3 公众参与的方式和内容


15610.4 公众参与调查结果与分析


15911 厂址选择可行性与厂区平面布置合理性分析


15911.1 厂址选择可行性分析


16011.2 厂区平面合理性分析


16112 环境经济损益分析


16112.1 环保治理措施及投资概算


16312.2 经济效益分析


16312.3 社会效益分析


16312.4 环境效益分析


16413 环境管理与监测计划


16413.1 环境保护管理机构设置及其职能


16513.2 危险废物焚烧处置设施运行监督管理


17013.3 环境监理计划


17113.4 环境监测计划


17213.5 污染源监控措施


17313.6 建设项目竣工环境保护验收内容


17514 结论与建议


17514.1 结论


18814.2 建议




附图

项目地理位置示意图

项目周围环境概况示意图

项目厂区平面布置图

项目环境评价范围及现状监测布点示意图

项目大气环境防护距离包络线图

石家庄经济技术开发区规划图

石家庄生物产业基地规划图

附件

藁城市发展改革局冀藁发改备字（2013）64号《河北省固定资产投资项目备案证》
石家庄经济技术开发区发展改革局固定资产投资项目立项申请表
藁城市人民政府藁国用（2012）第028号国有土地使用证

石家庄市城乡规划局藁城分局规划管理业务办理函复卡

河北省环境保护厅冀环评[2009]362号“关于《石家庄生物产业基地规划环境影响报告书》审查意见的函”

石家庄市工业和信息化局关于切实做好抗生素菌渣烘干封存工作的通知
危险废物委托处置协议

供水、供电、污水处理协议

环境质量现状监测报告

公众参与公示内容（见专题报告）

藁城市环境保护局关于华北制药集团制药废物处置与利用项目环境影响评价执行标准的函

河北银发华鼎环保科技有限公司华北制药集团制药废物处置与利用项目环境影响报告书专家评审意见

环评委托书

建设项目环境保护审批登记表
总论

编制依据

法律和条例

《中华人民共和国环境保护法》，1989.12.26；

《中华人民共和国水污染防治法》，2008.2.29；

《中华人民共和国大气污染防治法》，2000.4.29；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996.10.29；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2004.12.29；

《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.2.29；

《中华人民共和国环境影响评价法》，2002.10.28；

《中华人民共和国安全生产法》，2002.6.29；
《中华人民共和国突发事件应对法》，2007.8.30；

《中华人民共和国水法》，2002.8.29；
《中华人民共和国循环经济促进法》，2008.8.29；

《中华人民共和国节约能源法》，2007.10.28；

《中华人民共和国城乡规划法》2007.10.28；

中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998.11.29；

中华人民共和国国务院令第256号《中华人民共和国土地管理法实施条例》1998.12.27；

河北省第十届人民代表大会常务委员会《河北省环境保护条例》，2005.3.25；

河北省第八届人民代表大会常务委员会《河北省水污染防治条例》，1997.10.25；

河北省第八届人民代表大会常务委员会《河北省大气污染防治条例》，1996.11.3；

河北省第八届人民代表大会常务委员会《河北省建设项目环境保护管理条例》，1996.12.17；

河北省第十一届人民代表大会常务委员会《河北省减少污染物排放条例》，2009.5.27；

石家庄市第十一届人民代表大会常务委员会《石家庄市大气污染防治条例》，2006.8.23；
部门规章及环境保护政策

中华人民共和国国务院国发(2005)39号《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；

中华人民共和国国务院国发[2011]26号《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》；

中华人民共和国国务院国函[2012]146号《国务院关于重点区域大气污染防治“十二五”规划的批复》；
中华人民共和国国务院国发[2011]35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》；

中华人民共和国国务院《国家突发环境事件应急预案》；

中华人民共和国国务院国发(2005)40号《促进产业结构调整暂行规定》；

中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》；
环境保护部令第17号《突发环境事件信息报告办法》；

国家环境保护总局第51号公告《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》；

国家环境保护总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》；

国家环境保护总局、国家经济贸易委员会、科学技术部环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》；

国家环境保护总局环发[2004]58号《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》；

国家环境保护总局环发［2005］152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》；

环境保护总局环发［2006］28号《环境影响评价公众参与暂行办法》；
环境保护部环发[2010]113号关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知；

环境保护部、卫生部环发[2011]19号《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》；

关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知(环发[2012]98号)；

环境保护部环发[2012]123号关于印发《“十二五”危险废物污染防治规划》的通知；

国家环境保护总局办公厅环办[2004]54号《危险废物和医疗废物处置设施建设项目复核大纲（试行）》；

国家环境保护总局办公厅环办[2006]34号《关于加强工业危险废物转移管理的通知》；

环境保护部环办[2012]5号《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》；

中华人民共和国工业和信息化部工产业[2010]第122号公告《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》；
河北省人民政府令[2008]第2号《河北省环境污染防治监督管理办法》；

河北省人民政府冀政[2008] 1号《关于推进经济结构调整的若干意见》；

河北省人民政府冀政[2008]10号《河北省人民政府关于着力解决民生问题的若干意见》附件9《关于加强环境保护工作的实施意见》；

河北省人民政府冀政(2009)89号《河北省区域禁(限)批建设项目实施意见(试行)》；
河北省人民政府冀政[2010]90号《关于加快工业聚集区发展的若干意见》；

河北省人民政府办公厅办字[2009]36号《关于建设项目环境影响评价文件审批权限划分的通知》；
河北省环境保护局冀环[2008]6号《关于加快环保审批制度改革积极推进全民创业的实施意见》；
河北省环境保护局冀环办发[2007]65号《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》；

河北省环境保护局冀环办发〔2008〕23号《关于加强建设项目主要污染物排放总量管理的通知》；

河北省水利厅和河北省环保局冀水资[2004]42号关于颁布《河北省水功能区划》的通知；

河北省环境敏感区支持、限制、禁止建设项目名录(2005)；

河北省环境保护厅冀环评(2009)114号《建设项目环境影响评价文件审批程序规定》；

河北省环境保护厅冀环办发[2010]238号《关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知》；

河北省环境保护厅冀环办发[2010]250号关于印发《建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点》的通知；

河北省环境保护厅冀环办发[2012]225号关于我省建设项目环境现状监测执行《GB 3095-2012环境空气质量标准》的通知；
河北省环境保护厅冀环评〔2013〕232号《关于进一步加强建设项目环保管理的通知》；

石家庄市环境保护局石环发〔2013〕119号《关于进一步加强建设项目环保管理的通知》；

环境保护技术导则、标准和规范

《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2011)；
《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2011)；
《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T 2.3-93)；
《环境影响评价技术导则 大气环境)》(HJ 2.2-2008)；
《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)；
《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)；
《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T 176-2005)；

《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T 176-2005）修改方案；

《危险废物（含医疗废物）焚烧处置设施二噁英排放监测技术规范》(HJ/T 365-2007)；

《危险废物（含医疗废物）焚烧处置设施性能测试技术规范》(HJ 561-2010)；

《危险废物集中焚烧处置设施运行监督管理技术规范（试行）》(HJ 515-2009)；

《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T 298-2007)；

《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)；

《国家危险废物分类名录》(2008年本)；

国家、地方相关规划

《河北省生态环境保护“十二五”规划》；

《石家庄市环境质量功能区划方案》，1999.10；

《石家庄市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
《石家庄经济技术开发区总体规划》（2008～2020）；

《石家庄生物产业基地规划》（2008-2020）；

河北省环境保护厅冀环评[2009]362号“关于《石家庄生物产业基地规划环境影响报告书》审查意见的函”；

石家庄市人民政府办公厅石政办函[2010]69号《关于印发石家庄市工业危险废物处理与处置规划的通知》；

石家庄市工业和信息化局关于切实做好抗生素菌渣烘干封存工作的通知；

项目支持性文件

《河北银发华鼎环保科技有限公司华北制药集团制药废物处置与利用项目可行性研究报告》；
藁城市环境保护监测站藁环监(2013)第(023)号监测报告；

保定市民科环境检测有限公司保民环检字[2013]第H015号检测报告；

保定市民科环境检测有限公司保民环检字[2013]第H070号检测报告；

藁城市发展改革局冀藁发改备字﹝2013﹞64号《河北省固定资产投资项目备案证》；

藁城市环境保护局藁环保[2013]95号关于华北制药集团制药废物处置与利用项目环境影响评价执行标准的函；

河北银发华鼎环保科技有限公司华北制药集团制药废物处置与利用项目环境影响报告书专家评审意见；
环评委托书。
评价目的

(1)通过调查项目周围的自然环境、社会经济和环境质量现状，为项目的建设提供现状材料；

(2)通过工程分析，查清项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放浓度、排放规律和治理情况，确定污染因子、环境影响要素，分析生产工艺的先进性，论证项目的清洁生产水平；

(3)通过环境质量现状监测，了解项目和周围环境质量状况，并预测、分析项目主要污染物排放对周围环境的影响程度，根据项目排污情况和所在区域环境条件，提出主要污染物排放的总量控制建议指标；

(4)从技术、经济角度分析项目拟采取的环境保护措施的可行性和合理性，必要时提出相应的替代方案，使之对环境的影响降至最低；

(5)做好环境风险评价，进行风险识别，源项分析，并重点分析风险事故对周围环境的影响程度，提出风险防范措施和事故应急预案；

(6)按照《环境影响评价公众参与暂行办法》对项目进行公众参与，分析厂址选择可行性，对项目进行环境经济损益分析，提出环境管理与监测计划；
(7)依据国家有关法律、环保法规和产业政策，对该项目的污染特点、污染防治措施等进行综合分析，从环境保护的角度对该项目建设的可行性做出明确结论，为设计单位项目设计、环境管理部门决策、建设单位的环境管理提供科学依据。

评价原则

(1)坚持环境影响评价工作为经济建设、为环境管理服务的原则，注重评价工作的科学性、实用性、针对性，为环境管理、决策提供科学依据；

(2)坚持“预防为主，防治结合”的原则，做好建设项目污染防治工作；

(3)以国家有关产业政策、环境保护法规为依据，严格执行“清洁生产、达标排放、节能减排、污染物排放总量控制”的原则；

(4)以科学、客观、公正的原则，开展评价工作，评价内容力求主次分明、重点突出、数据正确、结论可靠，确保评价工作质量；

(5)充分利用现有资料，满足项目需要的基础上开展环境影响评价工作。
评价因子

污染源评价因子

(1)废水：pH、COD、BOD5、SS、氨氮

(2)废气：烟尘、粉尘、SO2、NOx、CO、NH3、H2S、烟气黑度、HCl、HF、臭气浓度、二噁英

(3)噪声：等效连续A声级

(4)固废：焚烧残渣、除尘飞灰、脱水污泥
环境质量现状评价因子

(1)地下水：pH、高锰酸盐指数、溶解性总固体、总硬度、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、挥发酚、六价铬、铜、镍、锌、砷、汞、铅、镉
(2)大气：PM10、SO2、NO2、CO、HCl、氟化物、NH3、H2S
(3)声环境：等效连续A声级
(4)土壤：pH、总铬、铜、镍、锌、砷、汞、铅、镉
环境影响分析因子

(1)地下水：高锰酸盐指数、氨氮等
(2)大气：PM10、SO2、NO2、CO、HCl、氟化物、NH3、H2S、二噁英

(3)声环境：等效连续A声级
(4)土壤：pH、总铬、铜、镍、锌、砷、汞、铅、镉
环境风险评价因子

柴油、沼气
评价内容与重点

评价内容

项目环境影响评价内容主要包括：区域环境概况、工程分析、污染防治措施可行性论证、环境质量现状监测与评价、环境影响预测与评价、环境风险评价、清洁生产、污染物排放总量控制、公众参与、项目选址可行性分析和厂区平面布置合理性分析、环境经济损益分析、环境管理与环境监测计划。

评价重点

本次环境影响评价以工程分析、污染防治措施可行性论证、环境影响预测与评价、环境风险评价、厂址选择可行性分析为评价重点。

评价等级

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2011)、《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T 2.3-93)、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008)、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）确定本次环境影响评价工作等级。
地下水环境影响评价等级

项目供水由开发区供水管网提供，不打自备井。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2011)，为I类建设项目，项目的地下水环境评价等级根据建设项目场地的包气带防污性能、含水层易污染特征、地下水环境敏感程度、污水排放量与污水水质复杂程度等指标确定。建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表 1–1。

表 1–1   建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表
	等级划分指标
	建设项目情况
	建设项目分级情况

	包气带防污性能分级
	项目场地第一岩（土）层厚度3.2m，包气带主要岩性为黄土状粉土，孔隙比为0.480-0.579，其垂向渗透系数为4.42×10-5cm/s。包气带岩土体单层厚度大于1m，平均渗透系数大于1×10-7cm/s而小于1×10-4cm/s。
	中

	含水层易污染特征分级
	项目场地区域浅层地下水主要为大气降水补给。建设项目区主要分布有第四系潜水和承压水组成，其间分布有相对连续的粘性土隔水层，深层水与浅层水之间水力联系不紧密。
	不易

	地下水环境敏感程度分级
	场地及附近地区无生活供水水源地准保护区、除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区、也无生活供水水源地准保护区以外的补给径流区、特殊地下水资源保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它环境敏感区。
	不敏感

	污水排放量分级
	污水产生量为323.4m3/d，<1000m3/d
	小

	污水水质复杂程度分级
	水质污染物类型主要有常规指标污染（pH、COD、BOD5、SS、氨氮），共1种类型，需预测的指标为COD、氨氮共2个水质指标
	简单


根据表 1–1各指标的分级情况和导则评价工作等级判定标准，确定工程地下水环境影响评价工作等级为三级。

地表水环境影响评价等级

项目产生的废水经项目依托的污水处理设施处理后，主要污染物排放浓度符合相应标准，废水经开发区污水管网排入石家庄良村南污水处理厂进一步处理。因此，只进行总排水口污水达标分析。

大气环境影响评价等级

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008)推荐的估算模式，分别计算点源和无组织面源排放速率较大的污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度的占标率。项目主要污染因子有PM10、SO2、NOx、HCl、HF、NH3、H2S等。模型主要参数选择如下：

扩散参数：城市

地形：简单平坦地形

气象组合：全气象组合

计算点离地高度：0m
环境温度：286.6K

各装置下风向预测浓度及浓度占标率预测结果见表 1–2和表 1–3。

表 1–2   估算模式计算结果统计表(点源)

	污染源
	烟气流量(m3/s)
	烟气温度(k)
	烟囱高度(m)
	出口内径(m)
	污染物
	标准值(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	最大浓度出现距离(m)
	下风向最大浓度

Cil/(mg/m3)
	最大浓度占标率Pil/%
	浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m

	焚烧炉烟气
	3.33
	353
	35
	0.5
	PM10
	0.45*
	0.36
	213
	0.004714
	1.05
	－

	
	
	
	
	
	SO2
	0.50
	3.24
	213
	0.04243
	8.49
	－

	
	
	
	
	
	NO2
	0.20
	5.4
	213
	0.07071
	35.36
	1861

	
	
	
	
	
	HF
	0.02
	0.072
	213
	0.0009428
	4.714
	－

	
	
	
	
	
	HCl
	0.05
	0.36
	213
	0.004714
	9.428
	－


注：*PM10小时浓度标准取其 24小时平均浓度标准的3倍，即0.45mg/m3；HF、HCl一次浓度值参照《工业企业设计卫生标准(TJ 36-79)》。

表 1–3   估算模式计算结果统计表(面源)

	污染源
	排放高度(m)
	面源长度(m)
	面源宽度(m)
	污染物
	标准值(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	最大浓度出现距离(m)
	下风向最大浓度Cil/(mg/m3)
	最大浓度占标率Pil/%
	浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m

	发酵装置区
	8
	50
	50
	NH3
	0.20
	0.20
	105
	0.06386
	31.93
	336

	
	
	
	
	H2S
	0.01
	0.05
	105
	0.01596
	159.6
	944


根据表中的计算结果可知，点源污染物NO2的最大地面浓度占标率Pmax=35.36%，大于10%，地面浓度达标限值10%时所对应的最远距离D10%=1861m。面源污染物H2S的最大地面浓度占标率Pmax大于80%，地面浓度达标限值10%时所对应的最远距离D10%＝944m，小于5km。

根据评价等级判断标准，确定该项目评价等级为二级。
声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ 2.4-2009)中声环境影响评价工作等级划分基本原则的规定：建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含 3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。

项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的3类地区，且建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，受影响人口数量变化不大，因此声环境影响评价等级确定为三级。
生态环境评价等级
项目占用土地为规划的工业用地，占地区域生态敏感性为一般区域，占地面积4469m2，占地范围远小于20km2，根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）中有关规定，本项目生态影响评价等级为三级，仅对本项目进行生态环境影响分析。
环境风险评价等级

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2009)，重大事故指工业活动的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重危害，或财产造成重大损失，对环境造成严重污染的事故。《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)中给出了危险物质临界量，作为判定是否存在重大危险源的依据。长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元即为重大危险源。当单元内存在危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下计算，若满足下式，则定为重大危险源。


[image: image1.wmf]1

2

2

1

1

³

+

+

+

n

n

Q

q

Q

q

Q

q

L

L


式中：q1，q2…qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

根据《危险化学品名录（2002版）》，本项目生产过程不使用该目录中的危险化学品。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009），项目涉及的危险物质确定为柴油、沼气。
根据本项目主要物料毒性和火灾爆炸危险性分析（环境风险评价章节表 7–2）和危险源辨识(环境风险评价章节表 7–4)可知，本项目q/Q值为0.01433，未构成重大危险源。
根据重大危险源辨识结果，结合物料泄漏特点和产生危害方面分析，本次风险评价的重点为沼气。
评价工作级别划分依据见表 1–4。
表 1–4   评价工作级别划分一览表

	项目
	剧毒危险

物质
	一般毒性危险性物质
	可燃、易燃危险性物质
	爆炸危险性物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


根据重大危险源判定结果及HJ/T 169-2004中评价工作级别划分原则，确定本项目事故影响评价等级为二级。
评价范围

地下水环境评价范围

根据地下水流向，地下水评价范围为场区沿地下水流向上游方向0.5km，侧向0.5km，下游1.0km。

地表水环境评价范围
地表水评价范围至厂总排水口。

大气环境评价范围

项目大气环境影响评价等级为二级，评价范围以主要排放源焚烧炉烟囱为中心，以2×D10%为边长的矩形作为大气环境影响评价范围。根据评价工作等级估算模式的计算结果，NO2 Pmax最大，其对应D10%为1861m，取值2.5km，因此确定项目大气评价范围为边长为5.0km的矩形，共计25km2范围。

声环境评价范围

厂界外1米。

生态环境评价范围

生态环境评价范围确定为项目所在区域4469m2的范围。

环境风险评价范围

以厂内主要风险源为中心，周围3公里范围。

评价时段

本次环评的评价时段为建设期、营运期。

评价标准

本次环境影响评价执行以下评价标准。

环境质量标准

(1)地下水质量评价执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)Ⅲ类标准。
(2)地表水评价执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)V类。

(3)环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准。

(4)居住区大气中氨、硫化氢、氯化氢、氟化物最高允许浓度参照执行《工业企业设计卫生标准》(TJ 36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度。二噁英小时浓度参考日本环境厅制定的环境空气标准。

(5)声环境执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 3类标准。
(6)土壤环境质量执行《土壤环境质量标准》(GB 15618-1995)二级标准。
具体标准值见表 1–5～表 1–10。
表 1–5          地下水质量标准(GB/T 14848-93)

	项目
	单位
	标准值

	pH
	-
	6.5～8.5

	总硬度(以CaCO3计)
	mg/L
	≤450

	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000

	硫酸盐
	mg/L
	≤250

	氯化物
	mg/L
	≤250

	挥发酚
	mg/L
	≤0.002

	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤3.0

	硝酸盐氮
	mg/L
	≤20

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	≤0.02

	氨氮
	mg/L
	≤0.2

	氰化物
	mg/L
	≤0.05

	铅
	mg/L
	≤0.05

	镉
	mg/L
	≤0.01

	铜
	mg/L
	≤1.0

	镍
	mg/L
	≤0.05

	锌
	mg/L
	≤1.0

	砷
	mg/L
	≤0.05

	汞
	mg/L
	≤0.001

	六价铬
	mg/L
	≤0.05


表 1–6    地表水环境质量标准(GB3838-2002)
	污染类型
	污染物
	单位
	标准限值
	标准来源

	地表水环境质量
	pH
	
	6-9
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类标准

	
	COD
	mg/L
	40
	

	
	BOD5
	mg/L
	10
	

	
	氨氮
	mg/L
	2.0
	

	
	高锰酸盐指数
	mg/L
	15
	


表 1–7      环境空气质量标准(GB3095-2012)

	序号
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值(μg/m3)

	1
	PM10
	年平均
	70

	
	
	24小时平均
	150

	2
	SO2
	年平均
	60

	
	
	24小时平均
	150

	
	
	1小时平均
	500

	3
	NO2
	年平均
	40

	
	
	24小时平均
	80

	
	
	1小时平均
	200

	4
	CO
	24小时平均
	4 mg/m3

	
	
	1小时平均
	10 mg/m3


表 1–8     居住区大气中有害物质最高容许浓度

	污染物
	最高允许浓度
	单位
	标准限值
	标准来源

	氨
	一次
	mg/m3
	0.20
	(TJ36-79)居住区大气中有害物质最高容许浓度

	硫化氢
	一次
	mg/m3
	0.01
	

	氯化氢
	一次
	mg/m3
	0.05
	

	氟化物
	一次
	mg/m3
	0.02
	

	二噁英
	小时浓度
	TEQ pg/m3
	0.6
	日本环境厅制定的环境空气标准


表 1–9     声环境质量标准(GB3096-2008)

	类别
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	3类区
	65
	55


表 1–10    土壤环境质量标准（GB 15618-1995）
	污染物名称
	标准值
	单位
	标准来源

	pH
	＜6.5
	6.5～7.5
	＞7.5
	—
	《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）二级标准

	铬（旱地）
	150
	200
	250
	mg/kg
	

	铜
	50
	100
	100
	
	

	镍
	40
	50
	60
	
	

	锌
	200
	250
	300
	
	

	砷（旱地）
	40
	30
	25
	
	

	汞
	0.30
	0.50
	1.0
	
	

	铅
	250
	300
	350
	
	

	镉
	0.30
	0.30
	0.60
	
	


污染物排放标准

(1)项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及与石家庄良村南污水处理厂协议进水水质要求。
(2)焚烧炉烟气排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001)表1、表3标准。
氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1新扩改建二级标准；

(3)项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类标准。

(4)建筑施工噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)。

(5)工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及修改单，危险废物处置执行《危险废物鉴别标准》(GB 5085.1-2007—GB 5085.7-2007)及《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及修改单。

具体标准值见表 1–11 ～表 1–15。
表 1–11  　　　污水排放标准

	污染物
	单位
	最高允许排放限值
	标准来源

	pH
	--
	6～9
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及与石家庄良村南污水处理厂协议进水水质要求

	SS
	mg/L
	250
	

	COD
	mg/L
	300
	

	BOD5
	mg/L
	180
	

	NH3-N
	mg/L
	30
	


表 1–12   危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001)
	控制项目
	最高允许排放浓度限值

	
	焚烧容量300～2 500（kg/h）

	烟气黑度
	林格曼Ⅰ级

	烟尘
	80 mg/m3

	一氧化碳（CO）
	80 mg/m3

	二氧化硫（SO2）
	300 mg/m3

	氟化氢（HF）
	7.0 mg/m3

	氯化氢（HCl）
	70 mg/m3

	氮氧化物（以NO2计）
	500 mg/m3

	汞及其化合物(以Hg计)
	0.1 mg/m3

	镉及其化合物(以Cd计)
	0.1 mg/m3

	砷、镍及其化合物（以As+Ni计）
	1.0 mg/m3

	铅及其化合物(以Pb计)
	1.0 mg/m3

	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn计）
	4.0 mg/m3

	二噁英类
	0.5TEQ ng/m3

	排气筒最低允许高度
	35 m


表 1–13     恶臭污染物排放标准（GB 14551-93）
	污染物
	厂界标准值(新扩改建二级标准)
	标准来源

	臭气浓度
	20(无量纲)
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14551-93）表1新扩改建标准

	硫化氢
	0.06mg/m3
	

	氨
	1.5mg/m3
	


表 1–14  工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）

	时段
	单位
	标准值
	标准来源

	昼间
	dB(A)
	65
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准

	夜间
	dB(A)
	55
	


表 1–15   建筑施工厂界环境噪声排放标准(GB12523-2011)

	噪声限值［dB(A)］

	昼间
	夜间

	70
	55


环境保护目标

项目位于石家庄经济技术开发区内，华北制药河北华民药业有限责任公司在建环保工程厂区内东南部。厂址东临经济技术开发区污水处理厂，南临南二环东延线（规划路），隔规划路为热电厂，西临华旭药业有限公司，北临长发不锈钢公司。项目周围敏感点分布情况为：东北偏东距西马村约1.0km、东南偏东距大同村约1.8km、南距丘头镇约2.2km、西南偏南距炼油厂宿舍约1.7km、西南距南席村和南乐乡村距离分别约1.0km和2.4km、西南偏西距北乐乡村约2.7km、西北距北席村约1.2km、北距北邑村1.0km、东北距塔元庄村约2.3km。项目周围无水源地、风景名胜、自然保护区等其它环境敏感点。

环境保护目标为：区域大气环境及地下水。保护级别为评价区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准、《工业企业设计卫生标准》(TJ 36-79)；区域地下水质量符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)Ⅲ类标准。
具体保护目标及保护级别详见表 1–16。

表 1–16         环境保护目标一览表

	环境保护目标
	相对厂址方位
	距厂界距离
	保护对象
	环境保护级别

	西马村
	NEE
	1.0km
	居民
	

	大同村
	SEE
	1.8km
	居民
	符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准、《工业企业设计卫生标准》(TJ 36-79)

	炼油厂宿舍
	SWS
	1.7km
	居民
	

	丘头镇
	S
	2.2km
	居民
	

	南席村
	SW
	1.0km
	居民
	

	南乐乡村
	SW
	2.4km
	居民
	

	北乐乡村
	SWW
	2.7km
	居民
	

	北席村
	NW
	1.2km
	居民
	

	北邑村
	N
	1.0km
	居民
	

	塔元庄村
	NE
	2.3km
	居民
	

	附近企业
	
	
	职工
	

	地下水评价区域
	
	
	地下水
	符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)Ⅲ类标准


产业政策

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目属于“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中“8、危险废弃物（放射性废物、核设施退役工程、医疗废物、含重金属废弃物）安全处置技术设备开发制造及处置中心建设”和“15、“三废”综合利用及治理工程”项目，为鼓励类项目。该项目已经在藁城市发展改革局备案，备案证号藁发改备字（2013）64号，符合国家产业政策。
区域环境概况

地理位置

石家庄经济技术开发区位于藁城市的西部，西距省会石家庄市区约9公里，南距化工基地规划区界1.5公里，向东距藁城市区10公里。石家庄经济技术开发区开始规划面积9.8平方公里，后经过区域扩张，目前总规划面积26.3787平方公里。规划范围为307国道以南、机场路以西、化工北路以北、兴安大街以东区域。
河北银发华鼎环保科技有限公司华北制药集团制药废物处置与利用项目厂址位于石家庄经济技术开发区内，华北制药河北华民药业有限责任公司在建环保工程厂区内东南部。厂址东临开发区污水处理厂，南临南二环东延线（规划路），隔规划路为热电厂，西临华旭药业有限公司，北临长发不锈钢公司。厂址中心坐标点为北纬38°0'36.87"、东经114°41'38.95"。项目地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。
区域自然环境概况

地形地貌

石家庄经济技术开发区属于太行山东麓山前倾斜平原中的滹沱河冲积扇亚区，区内地势平坦，自然地形由西北向东南以0.5‰左右的坡度倾斜，海拔高度在57.9～60.7m之间。

石家庄经济技术开发区为滹沱河山前洪水冲积造成的倾斜平原，基底岩层以上有较厚的第四纪覆盖层，表层主要由亚粘土和轻亚粘土组成，地质土层系第四系洪积构成，厂区所在地层自上而下依次由耕植土、冲洪积的黄土状粉质粘土、黄土状粉土、中砂、粉土等组成。

水文地质

项目所在区域，地处山前倾斜平原，位于滹沱河冲洪积扇上，地下水主要赋存第四系松散岩类孔隙中，含水层多由亚砂土、砂、卵砾石组成，粒度粗、厚度大，水动力特征为潜水、微承压水。
根据第四系含水层的堆积成因、岩性特征可将第四系自上而下划分为四个含水组。

第Ⅰ含水组（全新统Q4）：该含水组埋藏深度15～20m，含水层厚度小于10m，该层沉积较薄，颗粒较细。岩性为粉、细、中粗砂及砂含砾石。由于地下水位下降，本组含水层已基本疏干。
第Ⅱ含水组（上更新统Q3）：底板埋藏深度100m左右，含水层厚度30～50m，该层沉积厚度大，含水层颗粒较粗，且磨圆度较好。主要岩性为砂砾、卵砾石。透水性及富水性好。该层分为上、下两段，尤以下段含水层最为丰富。单位涌水量30～40m3/h·m，渗透系数一般为37～145m/d。地下水水质良好，矿化度小于0.5g/L。

第Ⅲ含水组（中更新统Q2）：底板埋藏深度220左右m，自西北向东南倾斜，含水层厚度大于50m。岩性含砾卵石、砂砾夹砂质粘土，其中砂卵石、砂砾石分选较差，该层在经济技术开发区以西遭受了不同程度的风化，透水性和富水性均较差；开发区以东富水性较好，受地方开采井连通影响，使本区水力特征属潜水微承压水。单井单位出水量为10～30m3/h·m，水力特征属承压水。矿化度小于0.3～0.5g/L。

第Ⅳ含水组（下更新统Q1）：底板埋藏深度400m左右，岩性为粘土含卵石及砂质粘土，透水性和富水性极差。地下水水力性质均为承压水。矿化度0.3g/L。
根据地下水含水岩组的单位涌水量，进行地下水富水性分区：在滹沱河河道两侧，塔元庄—庄合村一线，单位涌水量大于70m3/m·h，其外围的西里宅—南高基—石家庄市区—藁城县城—路家庄—正定县城一带，单位涌水量50—70m3/m·h，其余大部地带的单位涌水量为30～50 m3/m·h，仅在孟同—东简良—北赵村一带的单位涌水量为10～30 m3/m·h。

本区域地下水走向为西北流向东南，地下水补给方式以大气降水垂直入渗为主，其次为河流、渠道、农田灌溉入渗补给以及地下水侧向径流补给等。

地表水

石家庄市区域内天然河道有滹沱河和洨河，属海河流域子牙河水系。人工渠道有石津渠、汪洋沟。
滹沱河位于开发区北6.5公里，全长500公里，是流经藁城市的一条主要河流，在藁城市境内长29公里，汇水面积119平方公里，由于上游建设了岗南水库和黄壁庄水库，使滹沱河水量受到控制，基本上处于断流状态。

洨河源于鹿泉市石峰山，流经栾城县、赵县，在宁晋县小马村北与槐河汇合后注入滏阳河，全长80公里，石家庄市工业和生活污水通过总退水渠加入洨河，沿途汇入栾城县、赵县的生活和工业污水，洨河实际已经成为一条城市排污河。

石津渠是邻近开发区的一条无防渗措施的人工渠道，源头为黄壁庄水库，全长134.7公里，担负着石家庄、邢台、衡水三市的213300公顷农田灌溉任务，平均每年为藁城市提供51.8×107立方米的水资源。

石家庄经济技术开发区范围内仅有一条排洪涝的汪洋沟，主要用于该区域泄洪涝及接纳两个开发区排放的废水。汪洋沟原为藁城市滹沱河以南地区的自然排水河道，向东南流经赵县、宁晋县，最后汇入滏阳河，后来与石津渠挖通，成为藁城市南部地区地下水回灌走廊和排涝沟道，汪洋沟全长87.2公里，在藁城市汇水面积约300平方公里。

本项目排放的废水通过华北制药河北华民药业有限责任公司建设的污水站处理达标后经经济技术开发区的市政污水管网进入石家庄良村南污水处理厂处理达标后流入汪洋沟。
气侯特征

基本气象特征

本区域属暖温带半干旱半湿润大陆性气候，四季分明，春秋两季短，冬夏两季长。冬季受西伯利亚大陆性气团控制，寒冷干燥少雨雪；春季受蒙古大陆变性气团影响，降水稀少，蒸发量大，升温快，形成干旱天气；夏季受海洋性气团及太行山地形影响，初夏气候干燥，气温较高，盛夏天气闷热、潮湿多雨，7～8月为汛期，有时出现大暴雨天气；秋季多高压控制，天高气爽，晴朗少云，温、湿度适中，但降温快，气候凉爽短促，降水偏少。

主要气象数据资料

本环评采用1959-2003年藁城气象数据进行分析。

藁城市主要气象数据如下：

(1)风向：冬季主导风向：北风；夏季主导风向：南风；常年主导风向：南风。

(2)风速：全年平均风速：2.1m/s；极端最大风速：24m/s 。

(3)湿度：年平均相对湿度：67%。

(4)冻土：最大冻土深度：540mm。

(5)积雪：最大积雪深度：190mm。

(6)日照：全年日照时数：2513.3h；年平均雷曝日数：31天；年平均大风日数为15.6天；无霜期：194天。

(7)气温：藁城年平均气温12.8℃，最热月为七月份，月平均气温为26.6℃，最冷月为一月份，月平均气温为-3.1℃。极端最高气温43.2℃，出现在1961年6月12日，极端最低气温-23.4℃，出现在1985年12月8日。

(8)降水：年平均降水量为469.8mm，年最大降水量为1007.2mm，出现在1963年，年最少降水量226.4mm,出现在1997年；月最大降水量为613.1mm，出现在1963年8月，日最大降水量为207.7mm，出现在1963年8月5日。降水主要出现在6到8月，占全年降水量65%。

藁城主要气象要素见表 2-1，年平均气温月变化情况见图 2–1。

表 2-1       藁城主要气象要素一览表
	
	一月
	二月
	三月
	四月
	五月
	六月
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月
	年

	平均气温
	-3.1
	-0.1
	6.6
	14.1
	20.1
	25.4
	26.6
	25.1
	20.3
	13.8
	5.3
	-1.1
	12.8

	平均最高气温
	3.3
	6.4
	13.3
	20.8
	26.8
	32.1
	31.8
	30.2
	26.7
	20.5
	11.4
	4.7
	19.0

	平均最低气温
	-8.2
	-5.2
	1.0
	7.8
	13.4
	19.0
	22.1
	20.9
	15.0
	8.3
	0.5
	-5.7
	7.4

	极端最高气温
	16.5
	24.7
	28.3
	32.0
	38.3
	43.2
	41.9
	37.8
	37.1
	33.7
	26.7
	21.5
	43.2

	极端最低气温
	-20.0
	-19.9
	-19.2
	-4.3
	3.6
	9.0
	15.8
	11.8
	4.2
	-3.0
	-14.9
	-23.4
	-23.4

	平均相对湿度
	58
	56
	57
	59
	62
	60
	76
	81
	73
	68
	67
	63
	65

	平均日照时数
	182.9
	181.6
	216.1
	234.9
	267.3
	256.6
	213.8
	215.2
	210.3
	200.6
	168.9
	165.2
	2513.3

	平均大风日数
	0.8
	1.0
	1.9
	2.4
	2.4
	2.4
	1.0
	0.7
	0.3
	0.8
	0.8
	0.9
	15.6


(备注：气温单位：℃，相对湿度单位：%，日照时数单位：小时，大风日数单位：天)

[image: image2.emf]-5

0

5

10

15

20

25

30

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月 十一月 十二月

图 2–1　   年平均气温月变化情况

区域地面风特征分析资料

本环评采用1959-2003年藁城气象数据进行分析。分析藁城地面风向频率玫瑰图，藁城也存在两个主导风向，即偏北风和偏南风，其中偏南风集中在南南西到南南东之间，偏北风风向比较分散，分布在西北到东北之间，16个风向中，南风频率最大，为13%，其次为北风，风向频率为8%，南南西和东北为7%，北北东、南南东和西北为6%，北北西为5%，静风频率为15%，其他风向频率在2%-4%之间，冬半年盛行偏北风，夏半年盛行偏南风。年平均风速2.1米/秒，其中，春季平均风速最大，为2.7米/秒，秋季平均风速最小，为1.8米/秒，夏、冬季分别为2.1米/秒和2.0米/秒。各风向中南风和东北风的风速最大，年平均2.8米/秒。1959-2003年藁城各月、各季平均风速变化情况见表2-2，图 2–2。藁城1959-2003逐风向平均风速见表 2-3，图 2–3。藁城1959-2003逐月风向频率见表 2-4，图 2–4。

表2‑2      藁城1959-2003各月、各季平均风速(m/s)

	月/季
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	春
	夏
	秋
	冬

	风速
	1.9
	2.1
	2.6
	2.9
	2.6
	2.5
	2.0
	1.7
	1.8
	1.8
	1.9
	1.9
	2.7
	2.1
	1.8
	2.0


表 2-3        藁城1959-2003逐风向平均风速(m/s)

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW

	1
	2.4
	2.3
	2.3
	2.3
	2.1
	1.9
	1.9
	2.1
	2.3
	2.2
	2
	1.9
	2.7
	2.8
	3
	2.5

	2
	2.6
	2.6
	2.7
	2.6
	2.2
	1.8
	1.9
	2.3
	2.5
	2.5
	2.1
	2.4
	2.2
	2.5
	2.5
	2.8

	3
	2.9
	3
	3.4
	3.1
	2.5
	2.3
	2.2
	2.6
	3.1
	2.9
	2.4
	2.5
	2.4
	2.7
	3.3
	3.3

	4
	3.2
	3.3
	3.6
	3.4
	2.6
	2.3
	2.3
	3
	3.6
	2.9
	2.3
	2.3
	2.7
	2.9
	3.6
	3.5

	5
	2.8
	2.9
	3.4
	3
	2.5
	2.1
	2.1
	2.8
	3.3
	2.9
	2.2
	2.1
	2.4
	2.6
	2.6
	3

	6
	2.5
	2.9
	3.3
	2.9
	2.3
	2.2
	2.3
	2.7
	3.1
	3.1
	2.3
	1.9
	2.5
	2.7
	2.5
	2.6

	7
	2.1
	2.5
	2.6
	2.4
	2.1
	2.1
	2.1
	2.3
	2.6
	2.4
	2.1
	1.8
	1.9
	2.3
	2.1
	2.2

	8
	2.1
	2.4
	2.5
	2.3
	1.9
	1.8
	1.8
	2.1
	2.3
	2.1
	1.9
	1.6
	1.9
	1.9
	2
	2.1

	9
	2.3
	2.4
	2.5
	2.2
	1.6
	1.7
	1.9
	2.3
	2.4
	2.1
	1.9
	1.5
	2.1
	2.2
	2
	2.2

	10
	2.3
	2.7
	2.7
	2.8
	1.8
	1.7
	1.8
	2.3
	2.5
	2.2
	1.8
	1.7
	2
	2.6
	2.3
	2.4

	11
	2.2
	2.4
	2.5
	2.3
	1.9
	1.7
	1.9
	2
	2.4
	2.3
	2.1
	2.2
	2.5
	2.7
	2.4
	2.7

	12
	2.4
	2.3
	2.3
	2.3
	2.1
	1.8
	1.8
	2.1
	2.4
	2.2
	1.9
	2.2
	2.8
	3.1
	2.8
	2.8

	年均
	2.4
	2.7
	2.8
	2.7
	2.2
	2
	2
	2.4
	2.8
	2.6
	2.1
	2
	2.4
	2.6
	2.6
	2.7


表 2-4        藁城1959-2003逐月风向频率(%)

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	1
	10
	7
	7
	4
	3
	3
	3
	4
	9
	5
	4
	2
	3
	4
	8
	7
	17

	2
	9
	8
	8
	4
	4
	3
	4
	5
	10
	5
	4
	2
	3
	3
	7
	6
	15

	3
	7
	7
	9
	4
	4
	3
	5
	7
	14
	7
	4
	2
	3
	3
	5
	5
	11

	4
	6
	6
	7
	4
	4
	3
	4
	8
	19
	10
	4
	2
	3
	3
	5
	4
	8

	5
	6
	6
	7
	4
	3
	2
	4
	8
	19
	10
	4
	3
	3
	3
	5
	4
	8

	6
	7
	6
	9
	5
	4
	4
	6
	7
	16
	8
	4
	2
	2
	3
	5
	3
	9

	7
	7
	6
	9
	6
	5
	4
	6
	7
	13
	7
	4
	2
	2
	2
	5
	4
	14

	8
	8
	6
	9
	4
	4
	3
	5
	6
	12
	4
	3
	1
	2
	2
	6
	4
	21

	9
	8
	5
	7
	3
	3
	3
	4
	6
	13
	6
	4
	2
	3
	3
	7
	4
	19

	10
	8
	6
	7
	3
	2
	2
	4
	6
	10
	6
	4
	2
	3
	4
	7
	5
	20

	11
	10
	7
	6
	3
	2
	2
	3
	4
	9
	6
	4
	2
	3
	4
	8
	6
	20

	12
	10
	7
	6
	3
	3
	2
	3
	4
	9
	5
	4
	2
	3
	4
	8
	7
	19

	年均
	8
	6
	7
	4
	3
	3
	4
	6
	13
	7
	4
	2
	3
	3
	6
	5
	15


[image: image3.emf]0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月 十一月 十二月


图 2–2　  1959-2003年藁城各月平均风速变化情况

[image: image4.emf]一月,平均2.30m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

二月,平均2.40m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

三月,平均2.80m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

四月,平均3.00m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

五月,平均2.70m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

六月,平均2.60m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

七月,平均2.20m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

八月,平均2.00m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

九月,平均2.10m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

十月,平均2.20m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

十一月,平均2.30m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

十二月,平均2.30m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

全年,平均2.10m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW


图 2–3　  藁城1959-2003逐风向平均风速玫瑰图

[image: image5.emf]一月,静风17.00%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

二月,静风15.00%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

三月,静风11.00%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

四月,静风8.00%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

五月,静风8.00%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

六月,静风9.00%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

七月,静风14.00%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

八月,静风21.00%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

九月,静风19.00%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

十月,静风20.00%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

十一月,静风20.00%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

十二月,静风19.00%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

全年,静风15.00%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW


图 2–4　  藁城1959-2003逐月风向频率玫瑰图

社会环境概况

石家庄经济技术开发区位于藁城市良村，是于1992年经河北省人民政府批准建立的省级开发区，开始规划面积9.8平方公里，后经过区域扩张，目前石家庄经济技术开发区规划面积为26.3787平方公里，是一个以工业为主，集商贸、科研、生活、居住和文化娱乐为一体的现代化新城区。2012年10月13日，该开发区经国务院批准升级为国家级经济技术开发区。
石家庄经济技术开发区是河北省八个重点开发区之一，也是国家重点向外推荐的开发区之一，经过十年的发展，开发区各项配套设施齐全，投资环境日趋优越，已经成为海内外有志之士理想的投资沃土和施展才能的发展平台。

石家庄经济技术开发区交通便利，北临石德铁路良村站，307国道贯穿开发区，西距京深高速公路出口9km，石黄高速公路从开发区北面通过，北距石家庄民航机场约25km，开发区对外铁路、公路、航空运输便利，开发区内现有小学4所、初中4所、高中1所，大学1所，有医院4所，床位600个。
石家庄经济技术开发区情况介绍
石家庄经济技术开发区于1992年成立，1995年编制完成了总体规划（1995-2010年），之后《石家庄市城市总体规划（2004-2020年）纲要》把石家庄经济技术开发区纳入了石家庄中心城区规划之中，对开发区的功能有了新的定位，给开发区的发展带来了机遇。石家庄经济技术开发区定位：以高新技术为先导，强化产业研发及技术交易功能，整合现有技术、资本密集的医药、纺织企业，控制其扩张，形成以电子、医药研发、生物制药、新型材料为主导的高新技术产业创新、研发和生产中心。

石家庄经济技术开发区于1997年进行了区域规划环境影响评价，该评价报告已经河北省环境保护局批复，批复文件为冀环管函[1997]504号《关于石家庄经济技术开发区区域环境影响报告书的批复》。
在《石家庄市国民经济和社会发展第十二个五规划纲要》中，提出了在“十二五”期间集中精力抓好生物产业基地、循环化工示范基地、信息产业基地、装备制造基地、纺织服装基地“五大基地建设”。其中石家庄生物产业基地位于石家庄经济技术开发区内，现已形成一定规模。
根据《石家庄经济技术开发区总体规划（2008～2020年）》，本工程位于石家庄经济技术开发区（良村），占地性质为工业用地，符合城市总体规划要求；根据中华人民共和国国有土地使用证藁国用[2012]字第028号，项目用地为工业用地符合国家相关土地使用政策。
石家庄生物产业基地情况介绍
石家庄生物产业基地依托石家庄经济技术开发区进行建设，为石家庄经济技术开发区的一部分。石家庄生物产业基地已编制了规划环境影响报告书，2009年7月16日，河北省环境保护厅以冀环评函[2009]362号《石家庄生物产业基地规划环境影响报告书审查意见的函》进行了函复。

规划范围

基地规划面积约16.0平方公里，区域为307国道以南、开发大街以东、机场路以西、世纪大道以北。基地现状占地面积约7.5平方公里，区域为307国道以南、开发大街以东、塔西大街以西、世纪大道以北，已初步形成了医药制造、食品、机械制造等优势产业集群；新增面积约8.5平方公里，位于基地现状用地的东侧，区域为307国道以南、塔西大街以东、机场路以西、世纪大道以北，重点建设华药工业园、石药工业园等生物医药产品加工制造业。本项目厂址位于规划的石家庄生物产业基地内，用地为工业用地，项目主要处置生物医药生产过程产生的危险废物，项目的建设有利于产业的健康发展，符合生物产业基地规划。

给水工程及水源地规划
现状：目前基地所用水源由石家庄经济技术开发区供水公司提供，采用地下水，目前供水能力为5万m3/d，实际供水量为3.5万m3/d。

规划：待南水北调工程通水后分配给石家庄经济技术开发区毛水量4030万立方米，可供水水量3554万立方米。《石家庄市中心城区给水工程规划》通过水资源统一调配，将主城区南水北调部分水量分配至基地，规划在塔西大街西侧、扬子路北侧建新城区地表水二厂，使基地规划地表水厂规模达到25万m3/d。

以基地现状良村污水处理厂和规划良村南污水处理厂的出水作为水源，规划建设良村再生水厂和良村南再生水厂，供水规模均为10万m3/d。利用现有处理规模为5万m3/d的良村污水处理厂排出的中水，经再生水厂处理后，可提供再生水4万m3/d。规划期末基地污水资源为3922.4万立方米，经再生水厂处理后，可提供再生水10.7万m3/d，可以作为工业、城市杂用、环境景观、农业等用水。规划水源总量为40.7万m3/d，能够满足基地用水需求。

规划地表水厂输水干管一般采用两条，每条输水干管管径按任何一段发生故障时仍能通过事故用水量计算确定，城镇的事故水量为设计水量的70%。规划新城区地表水二厂输水管道沿塔西大街敷设，管径为2×DN1800，管道长2×730米。

规划开发大街、工业大街、塔西大街、塔东大街和新赵大街配水管道作为南北向配水主干管，创业路、扬子路和南二环东延(世纪大道)作为东西向配水主干管，形成六横五纵配水主干网。

排水规划

规划排水体制为雨污分流制。道路新修或改造工程必须考虑雨污分流；由于合流管道管径小，考虑改造的难易程度将合流管道做污水管道，重新规划雨水管道，使雨水、污水彻底分开。

规划期末基地污水量为3922.4万立方米，日排放量10.7万立方米。

基地内污水排放分两个系统：良村污水处理厂系统和规划良村南污水处理厂系统。

现状污水处理厂扩建工程已建成，目前正试运行，总处理规模10万立方米/日。

基地扬子路污水管道现状收到新赵大街，如果再向东由于高程原因污水依靠重力排不进来，因此规划末良村污水处理厂收水基地部分为东侧到海洋街，南侧至南二环东延线(世纪大道)，污水量约为8.6万立方米/日。该污水厂现状占地7.3公顷，考虑污水处理厂改造以及再生水厂用地，规划控制用地16.9公顷，收水面积19.80平方公里，污水量约为10万立方米/日。

另外，基地剩下区域的污水均排入规划良村南污水处理厂，污水量约为2.1万立方米/日。规划良村南污水处理厂位于塔东大街以东、建石路以南，远期规模15万立方米/日，占地39.4公顷（含再生水厂用地），收水面积88.24平方公里，排水范围为整个新城区中除高新区污水处理厂和良村污水处理厂收水面积以外的区域，此外还包括化工基地。该污水处理厂一期工程已经投入运行，规模5万立方米/日。

供电规划

2008年，石家庄生物产业基地供电负荷7万kW，据供电部门统计，用电负荷平均年增长率为15%。预测用电负荷增长率为15％，则到2020年基地的用电负荷将达到8.05万kW。

变电站站址的选择应尽可能接近主要用户，靠近负荷中心；地势高且尽可能开阔平坦，便于架空线路的引入和引出，便于变电设备的运输；尽量避开有剧烈震动、山体断裂带等场地；站址标高宜高于50年一遇的最高水位。

在基地中东部新建南席、大同110 kV变电站。大同站位于赣江路与新赵大街西北角，容量3×50MVA，从良村站和系井站接入110 kV高压线路。南席站位于丰产路和兴业街西南角，容量3×50MVA，近期主变2台，容量2×50MVA，从韩通站接入110 kV线路。这样基地将有4座110 kV变电站，主变10台，容量453 MVA，可以满足负荷需求，可强化全区的电网结构，提高供电可靠性。

供热规划

现状：基地目前用热由良村热电厂提供，该热电厂装备有75t/h循环流化床锅炉3台、35t/h锅炉1台、12MW发电机组1台，锅炉分别配套安装使用3电场静电除尘器(75t/h锅炉)和文丘里水膜除尘器(35t/h锅炉)，烟气经120米烟囱排放，该热电厂可提供蒸汽的主要参数为6～7kg/cm2、230℃，对外供热能力260t/h，目前实际供热量220t/h。
规划：规划建设石家庄东方热电股份有限公司良村热电厂（已更名为石家庄良村热电有限公司），该热电厂占地面积800亩，总规划容量4×300MW机组，配4×1110t/h锅炉。供热能力4×500t/h，规划满足整个开发区及高新区的用热需求。目前一期工程2×300MW机组已经建成投产。

环境功能区划

根据石家庄市环境功能区划方案，该区域环境空气质量功能区为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准；区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅴ类标准；区域环境噪声为3类功能区域，执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)3类区标准；区域地下水质量为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)Ⅲ类区标准。

区域环境质量

大气环境质量现状

评价区域大气中各监测点PM1024小时平均浓度最大污染指数为0.90；SO2 1小时平均浓度最大污染指数为0.14，24小时平均浓度最大污染指数为0.41；NO2 1小时平均浓度最大污染指数为0.30，24小时平均浓度最大污染指数为0.58；CO 1小时平均浓度最大污染指数为0.17，24小时平均浓度最大污染指数为0.35；氨1小时平均浓度最大污染指数为0.61；硫化氢1小时平均浓度最大污染指数为0.70；氟化物1小时平均浓度最大污染指数为0.15；氯化氢1小时平均浓度最大污染指数为0.72。PM10 24小时平均、CO小时和24小时平均、SO2小时和24小时平均、NO2小时和24小时平均现状监测值均低于《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准值，NH3、硫化氢、氟化氢、氯化氢小时现状监测值均低于《工业企业设计卫生标准》(TJ36-1979)中居住区最高容许浓度限值。
地表水环境质量现状

根据环境质量现状监测结果，汪洋沟断面地表水COD、氨氮等超《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准。

地下水质量现状

根据地下水质现状监测结果，评价区域地下水质量现状监测中3个监测点的pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、砷、铅污染指数小于1，氨氮、氰化物、挥发酚、六价铬、铜、镍、锌、汞、镉均未检出。评价区域各监测点的各项水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中III类标准。

声环境质量概况

根据现状监测，区域声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。
区域污染源调查

项目位于石家庄经济技术开发区，根据项目的排污特点，重点调查评价区域内排污企业废气中烟(粉)尘和二氧化硫排放量、废水中的COD和氨氮的排放量，并用污染负荷法对废气、废水污染企业进行污染源调查评价。

区域内企业环保手续调查

对本项目评价范围内企业的环保手续情况进行了调查，具体见表 2-5。

表 2-5  区域内企业环保手续执行情况调查一览表

	序号
	企业名称
	调查内容

	
	
	企业状态（是否生产）
	是否环评
	是否环保验收

	1
	华药三废治理中心
	正式生产
	环评已批复
	已经验收，具有排污许可证

	2
	华胜制药有限公司
	正式生产
	环评已批复
	已经验收，具有排污许可证

	3
	开发区热电厂
	正式生产
	环评已批复
	已经验收，具有排污许可证

	4
	石钢良村轧钢分厂
	正式生产
	环评已批复
	已经验收，具有排污许可证

	5
	华药股份新制剂分厂抗肿瘤车间
	正式生产
	环评已批复
	已经验收，具有排污许可证

	6
	冀凯金刚石
	正式生产
	环评已批复
	已经验收，具有排污许可证

	7
	先泰公司华日工厂
	正式生产
	环评已批复
	已经验收，具有排污许可证

	8
	石药集团恩必普药业有限公司
	正式生产
	环评已批复
	已经验收，具有排污许可证

	9
	石药集团宏源药业有限公司
	正式生产
	环评已批复
	已经验收，具有排污许可证

	10
	河北太行工业机械有限公司
	正式生产
	环评已批复
	已经验收，具有排污许可证

	11
	河北九派制药有限公司
	正式生产
	环评已批复
	已经验收，具有排污许可证

	12
	石家庄海力精化有限责任公司
	正式生产
	环评已批复
	已经验收，具有排污许可证

	13
	益海粮油
	正式生产
	环评已批复
	已经验收，具有排污许可证

	14
	石家庄合佳保健品有限公司
	正式生产
	环评已批复
	已经验收，具有排污许可证

	15
	河北阜达化工有限公司
	正在建设
	环评已批复
	正在建设

	16
	石家庄阳光药业有限公司
	正在建设
	环评已批复
	正在建设

	17
	埃卡包装
	正在建设
	环评已批复
	正在建设

	18
	横生伟业
	正在建设
	环评已批复
	正在建设

	19
	万兴板业
	正在建设
	环评已批复
	正在建设

	20
	河北博嘉农业有限公司
	正在建设
	环评已批复
	正在建设

	21
	华民药业新型头孢项目
	正式生产
	环评已批复
	已经验收，具有排污许可证

	22
	石家庄良村热电有限公司
	正式生产
	环评已批复
	已经验收，具有排污许可证


由上表可知本项目评价区域内共有22家企业，全部具有环评手续，其中16企业已验收，具有排污许可证。有6家企业正在建设。

评价方法

本项目评价区域内环境污染源评价方法采用污染负荷法，具体计算方法如下：

[image: image6.wmf]6

0

10

-

´

´

=

Q

C

C

P

i

i

i

        [image: image7.wmf]i

i

i

C

q

P

0

=


[image: image8.wmf]å

=

=

n

i

i

n

P

P

1

              [image: image9.wmf]å

=

=

k

n

n

P

P

1


[image: image10.wmf]%

100

´

=

P

P

K

n

n


其中：Pi —— 废气(水)中某污染物的等标污染负荷；

Ci —— 某种污染物的实测评价浓度，mg/L(水)，mg/m3(气)；

C0i —— 某种污染物的评价标准，mg/L(水)，mg/m3(气)；

Q  —— 废气(水)排放量，t/a；

qi —— 废气(水)中某种污染物的绝对排放量，t/a；

Pn —— 某污染源的等标污染负荷；

P  —— 某区域的等标污染负荷之和；

Kn  —— 某污染源在区域中的污染负荷比。

评价标准

本项目环境影响评价区域内污染源调查评价标准采用《全国工业污染源调查技术要求及建档技术规定》中的标准，具体的标准值见表 2-6。

表 2-6         污染源调查评价标准

	项目
	单位
	评价标准

	废气污染物
	烟(粉)尘
	mg/m3
	0.30

	
	二氧化硫
	mg/m3
	0.15

	废水污染物
	化学需氧量
	mg/L
	10

	
	SS
	mg/L
	50


大气污染源调查与评价
石家庄经济技术开发区工业大气污染源主要为开发区热电厂和石钢良村轧钢分厂，其大气污染物排放量见表 2-7。

表 2-7         主要大气污染源调查表

	企业名称
	排气量(万m3/a)
	污染物排放量(t/a)

	
	
	烟尘
	SO2

	开发区热电厂
	285720
	300.36
	1645.8

	石钢良村轧钢分厂
	21912
	26.38
	248.48

	石家庄良村热电有限公司
	319880
	305.7
	1288.5


本项目评价区域废气污染源调查与评价结果见表 2-8。

表 2-8         废气污染源调查评价结果

	企业名称
	等标污染负荷
	Pn
	Kn
	污染排序

	
	烟(粉)尘
	二氧化硫
	
	
	

	开发区热电厂
	1001.2
	10972
	11973.2
	51.3%
	1

	石钢良村轧钢分厂
	87.9
	1656.5
	1744.4
	7.5%
	3

	石家庄良村热电有限公司
	1019
	8590
	9609
	41.2%
	2

	合    计
	2108.1
	21218.5
	23326.6
	100%
	


由表 2-8可以看出，评价区域范围内以SO2污染为主，评价区域排放的大气污染物等标负荷为23326.6，污染负荷烟尘等标污染负荷为2108.1，占废气污染物总排放污染负荷的9.0%，二氧化硫等标污染负荷为21218.5，占废气污染物总排放污染负荷的91.0%。区域内主要污染企业为开发区热电厂，占评价区内污染负荷的51.3%。

水污染源调查与评价
据统计，区内12家主要污染企业的水污染物排放量及等标污染负荷比见表 2-9。

表 2-9          废水污染源调查及评价结果

	序号
	企业名称
	废水排放量(104m3/a)
	污染物排放量(t/a)
	等标污染负荷(Pi)
	Pn
	Kn%
	名次

	
	
	
	COD
	SS
	COD
	SS
	
	
	

	1
	华药三废治理中心
	208.2
	245.9
	24.6
	24.59
	0.5
	25.09
	55.39 
	1

	2
	华胜制药有限公司
	144.5
	115.9
	12.9
	11.59
	0.26
	11.85
	26.16 
	2

	3
	开发区热电厂
	34.80
	25
	33.0
	2.5
	0.66
	3.16
	6.98 
	3

	4
	良村轧钢分厂
	8.34
	1.54
	11.1
	0.15
	0.22
	0.37
	0.82 
	8

	5
	华药新制剂分厂抗肿瘤车间
	4.67
	2.25
	3.2
	0.23
	0.06
	0.29
	0.64 
	9

	6
	冀凯金刚石
	0.61
	0.65
	0.8
	0.07
	0.02
	0.09
	0.20 
	11

	7
	先泰公司华日工厂
	5.8
	14.6
	0.4
	0.15
	0.01
	0.16
	0.35 
	10

	8
	恩必普药业
	3.74
	11.22
	0.3
	1.12
	0.01
	1.13
	2.49 
	6

	9
	河北九派制药
	8.68
	12.15
	1.74
	1.22
	0.03
	1.25
	2.76 
	5

	10
	石家庄海力精化
	14.4
	12.3
	1.45
	1.23
	0.03
	1.26
	2.78 
	4

	11
	宏源化工(现有工程)
	4.55
	6.83
	4.55
	0.51
	0.06
	0.57
	1.26 
	7

	12
	太行工业机械公司
	0.6
	0.63
	0.7
	0.06
	0.02
	0.08
	0.18 
	12

	
	合计
	438.89
	448.97
	94.74
	43.42
	1.88
	45.3
	
	


从表 2-9可以看出，目前开发区废水排放量约为438.89×104m3/a，主要污染源为华药三废治理中心，有机排放负荷占全区的55.39%，该中心接纳了华药先泰公司、华北制药河北华民药业有限责任公司倍达工厂和奥奇德工厂、华药爱诺公司的生产废水。

石家庄良村南污水处理厂简介

石家庄良村南污水处理厂位于塔东大街以东、建石路以南，远期建设规模15万立方米/天，占地73333平方米，收水范围为石津干渠以北除高新区污水处理厂和良村污水处理厂收水面积以外的区域。该污水处理厂一期工程规模5万立方米/天，目前已经建成进行调试。

该污水处理厂采用了一级处理+二级处理+深度处理工艺，污水由污水主干管自流至进水泵房，经提升后后通过粗、细格栅去除漂浮杂物后进入沉砂池，然后进入水解酸化池和五段式生物池，经厌氧、缺氧、好氧过程得以生物降解，沉淀澄清后经高级催化氧化，再经沉淀消毒后外排至汪洋沟。其工艺流程见图2-5。其进出水水质见表2-10。

表2-10    石家庄良村南污水处理厂设计进、出水水质

	污染物
	进水水质(mg/l)
	出水水质(mg/l)
	处理率(%)

	BOD5
	≤180
	≤10
	≥94

	COD
	≤500
	≤50
	≥90

	SS
	≤200
	≤10
	≥95

	TN
	≤70
	≤15
	≥78

	NH4-N
	≤48
	≤5（8）
	≥89

	TP
	≤3
	≤0.5
	≥83


[image: image11.png]— Nvd _
o (]
n Iy i« i Ly
i | e | W | B it
1 | =0de | S Ak i
i g 44 i
X
| Ll
i
L 1
' }
o ¢
gl } i
)27 =7 Py
< ul < < ”Wﬁ <«
" ; iy
m,,, =] ¥
Wi 0
. iz





图2-5    石家庄良村南污水处理厂工艺流程图
工程分析
项目基本情况

近年来，制药企业抗生素菌渣等危害大、含水率高的有机危险废物急需安全处置。尤其是石家庄市是重要的制药基地，抗生素菌渣等有机危险废物产量大，急需建设集中式危险废物处置厂。因此，华北制药集团环境保护研究所与云南银发绿色环保产业股份有限公司共同出资在石家庄注册成立河北银发华鼎环保科技有限公司，建设华北制药集团制药废物处置与利用项目，在服务于集团进行危废处理的同时，为其他企业提供危险废物处置服务，可大大减轻石家庄市及周边地区危险废物处置的压力。

本项目主要建设热解焚烧炉2套、立式液体焚烧炉1套、回转窑1套、有机废物厌氧反应器1套，焚烧系统共用1套二燃室，并配套建设完善的余热利用系统和废气处理系统等。项目建成后焚烧处置危险废物能力9900吨/年，制药有机废物综合利用能力99000吨/年。

该项目基本情况见表 3–1。
表 3–1        项目基本情况一览表

	项    目
	内    容

	项目名称
	华北制药集团制药废物处置与利用项目

	建设单位
	河北银发华鼎环保科技有限公司

	建设地点
	石家庄经济技术开发区，华北制药河北华民药业有限责任公司在建环保工程厂区内东南部

	中心坐标
	北纬38°0'36.87"、东经114°41'38.95"

	建设性质
	新建

	总 投 资
	8000万元

	环保投资
	本项目为环保设施建设项目，除间接投资费用外全部为环保投资，工程建设费用为7000万元，占总投资的87.5%

	占地面积
	厂区总占地面积4469m2

	生产能力
	总处置能力108900t/a，危险废物焚烧9900t/a（30t/d），制药菌渣等有机废物处理处置99000t/a（300t/d）

	职工人数
	17人

	工作制度
	年生产330天(7920h)，3班/天，8小时/班

	实施进度
	项目分可研论证审批、施工图设计、建设期、调试、验收阶段实施，总建设期13个月，预计2013年9月至2014年9月


该项目工程内容组成见表 3–2。
表 3–2    项目工程内容组成表
	项目
	主要装置或设备
	规格/数量/功能/参数

	主体工程
	危险废物焚烧系统
	热解气化焚烧处置系统
	处理对象：热值1800-3500KCal/kg，含水<25%的固体危险废物；2台热解炉，废物处理量：5t/d(210kg/h)；一燃室热解温度（气相）：小于500℃，亚熔融温度（残渣内部）：850℃～1200℃（4-6小时）；热解炉形式：连续热解气化方式；燃烧方式：干馏气体燃烧方式；废物进料方式：机械式进料方式；出渣方式：机械式。

	
	
	液体燃烧式废液热氧化系统
	处理对象：高浓度废液，COD:50-100万mg/L；

废物处理量：10t/d(420kg/h)；燃烧炉出口温度：≥1100℃。

	
	
	回转窑焚烧系统
	处理对象：热值<2500Kcal/kg的危废；包括回转窑提升系统、回转窑进料系统、热炉、回转窑、回转窑出灰系统；废物处理量：15t/d(625kg/h)。

	
	
	公用二燃室系统
	运行温度：1100℃；烟气停留时间>2s；焚烧效率≥99.9%，破坏去除率≥99.99%；炉渣热灼减率：≤5%。

	
	制药有机废物综合利用
	沼气发生系统、污泥脱水系统
	固体发酵罐1套、沼气搅拌系统1套、换热器1套；全自动高压隔膜压滤机1套

	
	自控及在线监测、计量系统
	在线监测系统
	焚烧烟气在线监测指标：烟尘、HCl、SO2、NO2、CO等

	
	
	危险废物的计量
	焚烧系统的抓斗和液体泵，固化稳定化系统的配料设备，预处理系统和资源化回收车间的各种泵都具有计量功能

	辅助工程
	危险废物检测中心
	分析设备
	配备危废鉴别、重金属和热值检测仪器，鉴别进场废物是否含重金属、是否属于危险废物等

	
	运输车辆清洗间
	清洗设备
	冲洗方式采用人工手持手喷枪冲洗

	
	辅助材料仓库
	材料存放
	储备小型备件、电器材料、五金工具

	
	备用柴油罐
	储油设备
	1个1m3地上油罐，设置于焚烧车间内

	
	办公
	依托现有
	依托华北制药河北华民药业有限责任公司环保办公楼

	公用工程
	供热
	焚烧炉余热锅炉
	余热锅炉设计蒸发量4t/h，进口温度1100℃，出口温度>500℃

	
	供电
	依托现有
	依托华北制药河北华民药业有限责任公司供电设施

	
	供水
	依托现有
	依托华北制药河北华民药业有限责任公司供水设施

	储运设施
	危废储存
	库房、储池
	设危废暂存库房1座，建筑面积685.4m2，主要存放固体废物。

厂区内设200m3密闭储池2座，主要存放抗生素菌渣。

焚烧厂房内设60m3密闭储池3座，主要存放废液。

	
	运输设施
	运输车辆
	危险废物专用运输卡车6辆，其中罐车4辆，卡车2辆，每车配备GPS系统、放射性废物检测仪

	环保设施
	烟气处理系统
	余热锅炉
	余热锅炉设计蒸发量4t/h，进口温度1100℃，出口温度>500℃

	
	
	急冷中和吸收塔
	急冷塔：急冷时间小于1秒，入口设计温度500℃，出口设计温度200℃

	
	
	布袋除尘器
	除尘效率≥99%，工作温度160-200℃

	
	
	除酸塔
	低温碱性水循环塔。由予湿混合机构、高效文氏管、冲击捕尘机构、二级泡沫净化机构、高效脱水器、水循环系统、弯头脱水器等组成。烟气进口温度≥135℃，烟气出口60-80℃

	
	
	引风机
	风量：20000m3/h

	
	污水下渗污染控制
	地面、储池防渗
	有危险废物运输、存放、处理处置的场所地面及各种储池渗透系数小于1×10-10cm/s，其它场所地面渗透系数小于1×10-7cm/s

	
	水处理系统
	依托现有
	依托华北制药河北华民药业有限责任公司污水处理设施，其设计处理规模20000m3/d，目前实际可收水量为15000m3/d，尚有处理余量。主要处理工艺为厌氧+一级好氧+二级AO+催化氧化


项目主要建设内容和厂区平面布置

项目建设内容主要包括：建设危险废物库房、危险废物焚烧厂房、污泥脱水厂房、有机废物发酵产沼气系统等。焚烧厂房主要建设单元为热解气化焚烧处置系统、液体燃烧式废液热氧化系统、回转窑焚烧系统、余热利用系统、烟气净化处理系统。

项目依托华民药业公司的供水、供电、供热、污水处理等设施，依托工程目前已经建成。项目厂区平面布置见附图3。
项目服务范围及处置的危险废物类别

本项目主要处理处置石家庄市及河北省内周边地区所产生的危险废物。处置的危险废物种类见表 3–3。

表 3–3     本项目处置的危险废物类别
	序号
	废物类别
	备注

	1
	HW02  医药废物
	

	2
	HW03  废药物、药品
	

	3
	HW04  农药废物
	

	4
	HW05  木材防腐剂废物
	

	5
	HW06  有机溶剂废物
	

	6
	HW08  废矿物油
	

	7
	HW09  油/水、烃/水混合物或乳化液
	

	8
	HW11  精（蒸）馏残渣
	

	9
	HW12  染料、涂料废物
	

	10
	HW13  有机树脂类废物
	

	11
	HW14  新化学药品废物
	

	12
	HW37  有机磷化合物废物
	

	13
	HW38  有机氰化物废物
	

	14
	HW39  含酚废物
	

	15
	HW40  含醚废物
	

	16
	HW41  废卤化有机溶剂
	

	17
	HW42  废有机溶剂
	

	18
	HW49  其他废物
	含重金属类废物不在本项目处置范围


项目危险废物来源

本项目危险废物的处置来源企业主要分布在石家庄市，同时兼顾省内周边地市。本项目用于发酵处置的菌渣（含水率97.5%）主要来自于华北制药集团和石家庄市其它制药厂，华药集团抗生素菌渣年产生量约5万吨，石家庄市其它制药厂抗生素菌渣年产生量约4万吨，产生量共9万吨/年。华药集团目前需焚烧处置的危险废物年产生量约3000吨，本项目菌渣发酵后的脱水沼渣年产生量为4950吨，该废物在鉴别为一般废物前若考虑焚烧处置，即华药集团需焚烧的危险废物年最大产生量为7950吨，尚余处置能力1950吨/年，沼渣如鉴别为一般废物或采取委托处置余处置能力6900吨/年，主要考虑接收其它企业危险废物。目前石家庄市需处置的危险废物统计情况见表 3–4。

表 3–4    石家庄市需处置的危险废物统计情况

	序

号
	废物类别
	产生量（t/a）
	产生总量（t/a）
	产生单位

	
	
	固态
	液态
	
	

	1
	HW02  医药废物
	18064
	9761
	27825
	华药、石药、河北圣雪大成等

	2
	HW03  废药物、药品
	16
	4
	20
	华药、石药、河北圣雪大成等

	3
	HW04  农药废物
	2486
	1004
	3490
	华药爱诺、河北威远化工、河北伊诺等

	4
	HW05  木材防腐剂废物
	17
	13
	30
	藁城市质盛木业等

	5
	HW06  有机溶剂废物
	37
	372
	409
	富氏华（河北）金刚石工具、河北林果桑花等

	6
	HW08  废矿物油
	0
	174
	174
	石家庄中冀正元化工、石家庄化工厂、石家庄建投天然气等

	7
	HW09  油/水、烃/水

混合物或乳化液
	0
	650
	650
	石家庄煤矿机械、石家庄晓进机械、博深工具等

	8
	HW11  精（蒸）馏残渣
	2710
	3534
	6244
	石家庄白龙化工、石家庄海力精化、石家庄丹泰溶剂、石家庄石兴氨基酸等

	9
	HW12  染料、涂料废物
	35
	3
	38
	河北太行机械、石家庄国祥运输、博深工具等

	10
	HW13  有机树脂类废物
	1536
	0
	1536
	石家庄市奥赛防水材料、河北维尔康、河北德隆泰化工等

	11
	HW14  新化学药品废物
	7
	9
	16
	华药、石药等

	12
	HW37  有机磷化合物废物
	398
	102
	500
	

	13
	HW38  有机氰化物废物
	254
	106
	360
	华药威可达等

	14
	HW39  含酚废物
	119
	96
	215
	石家庄焦化厂等

	15
	HW40  含醚废物
	1074
	1078
	2152
	石家庄森隆化工、河北华艺纤维素等

	16
	HW41  废卤化有机溶剂
	43
	112
	155
	河北无极皮革厂、无极胜利皮革厂、石家庄纺织厂等

	17
	HW42  废有机溶剂
	28
	372
	400
	河北华清环境科技、河北德隆泰化工、河北金万泰化肥等

	18
	HW49  其他废物
	405
	214
	619
	

	19
	合   计
	27229
	17604
	44833
	


项目主要原辅材料消耗及理化性质
项目主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料消耗见表 3–5。
表 3–5　　项目主要原辅材料消耗表

	原料名称
	规格
	年耗
	备注

	
	
	单位
	数量
	

	烧碱
	工业级
	t
	150
	

	柴油
	国标
	t
	99
	备用，全部使用的用量

	沼气
	工业级
	m3
	200×104
	沼气经华民药业公司脱硫后供应

	污泥脱水药剂
	工业级
	t
	990
	

	活性炭
	工业级
	t
	9.9
	

	消石灰
	工业级
	t
	98
	


项目主要原辅材料理化性质简介

氢氧化钠：分子式NaOH。比重2.13。熔点318.4℃。沸点1390℃。氢氧化钠吸湿性很强，极易溶于水，溶解时放出大量的热，其水溶液是无色透明的液体。暴露在空气中，最后会溶化成粘稠状液体。水溶液滑腻呈碱性。易溶于乙醇和甘油，不溶于丙酮。氢氧化钠腐蚀性极强，对皮肤、织物、纸张等侵蚀力很大。易自空气中吸收二氧化碳逐渐变成碳酸钠。氢氧化钠与酸类起中和作用，生成多种盐类。
柴油：稍有粘性的棕色液体。它由不同的碳氢化合物混合组成。它的主要成分是含10到22个碳原子的链烷、环烷或芳烃。它的化学和物理特性位于汽油和重油之间，熔点-18℃，沸点在170℃至390℃间，比重为0.82-0.845kg/L。柴油分为轻柴油（沸点范围约180-370℃）和重柴油（沸点范围约350-410℃）两大类，本项目使用轻柴油作为备用助燃燃料。闪点38℃，引燃温度257℃。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

沼气：沼气是多种气体的混合物，一般含甲烷50～70%，其余为二氧化碳和少量的氮、氢和硫化氢等。其特性与天然气相似。空气中如含有8.6～20.8%（按体积计）的沼气时,就会形成爆炸性的混合气体。其主要成分甲烷分子式为CH4，分子量16.04，爆炸极限5.3%-15%。闪点-188℃，引燃温度538℃，易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

消石灰：化学名称为氢氧化钙，是一种白色粉末状固体。分子式Ca(OH)2，分子量74.09。与酸类物质能发生剧烈反应。具有较强的腐蚀性。

项目主要生产设备

项目主要生产设备见表 3–6。
表 3–6   　项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	型号/规格
	主要参数
	数量

	一
	热解气化焚烧系统
	
	
	

	（一）
	进料系统
	
	
	

	1
	吊钩行车
	5吨
	
	1台

	2
	吊桶装置
	
	
	1套

	（二）
	热解气化燃烧系统
	
	
	

	3
	热解进料系统
	TL-50
	Q235-A
	2套

	3.1
	投料斗
	容积2m3
	Q235-A
	2个

	3.2
	投料导轨
	
	槽钢
	2套

	3.3
	投料支架
	
	槽钢
	2个

	3.4
	投料斗提升电机
	JPK15-1
	起升速度：8m/min；起升高度：10m；起重量：1.5t；单链
	4台

	3.5
	进料密闭系统
	
	Q235-A
	2套

	4
	热解气化炉
	GP-65
	Q235-A、不锈钢、耐火料
	2套

	4.1
	热解气化炉本体
	15m3
	Q235-A，不锈钢、耐火料
	2台

	4.2
	热解炉导气系统
	
	Q235-A，不锈钢、耐火料
	2套

	4.3
	亚熔融系统
	
	不锈钢、耐火料
	2套

	4.4
	脉冲系统
	
	Q235-A，不锈钢
	2套

	4.5
	纯氧注入结构及系统
	
	Q235-A
	2套

	4.6
	卸爆式进料密闭盖
	
	Q235-A，不锈钢、耐火料
	2个

	4.7
	汽水分离器+高空排空管
	
	Q235-A
	2个

	4.8
	进料密闭盖电机
	JPK15-2
	起升速度：2m/min；起升高度：5m；起重量：3.5t；双链
	2个

	4.9
	安全防爆装置
	
	Q235-A
	2套

	4.10
	气化炉立柱
	
	Q235-A
	2套

	5
	出灰系统
	GP-50-02
	Q235 不锈钢
	2套

	5.1
	出灰门
	
	Q235-A
	4个

	5.2
	出灰门电机
	
	起升速度：2.5m/min；起升高度：6m；起重量：1.0t；双链；带手电门
	2个

	5.3
	冷却水循环泵
	ISWR-65-125
	流量：25.0m3/h；扬程：20m；水温＜120℃
	4台

	5.4
	出灰车斗
	
	Q235-A
	1个

	5.5
	出灰车底盘
	
	Q235-A
	1个

	5.6
	出灰水喷淋系统
	
	
	1套

	5.7
	出灰液压站
	
	
	1套

	5.8
	出灰推头
	
	
	1套

	5.9
	出灰底盖
	
	
	1套

	6
	喷燃炉
	BF-40
	Q235、不锈钢、耐火材料
	1套

	6.1
	喷燃炉主体
	
	Q235、不锈钢
	1台

	6.2
	热解气体进入口
	
	Q235-A
	3个

	6.3
	辅助燃烧气体进入口
	
	Q235-A
	1个

	6.4
	高温气体切换阀
	
	Q235、不锈钢、耐火材料
	3套

	6.5
	二次风管道
	
	Q235-A
	1套

	7
	燃烧炉
	MF-110
	Q235、不锈钢、耐火材料
	1套


续表 3–6   　项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	型号/规格
	主要参数
	数量

	7.1
	燃烧炉本体
	烟气量：15000Nm3/h,at 1100℃，>2.5s
	Q235、不锈钢、耐火材料
	1台

	7.2
	扩展混合燃烧室
	
	Q235-A、不锈钢、耐火材料
	1套

	7.3
	安全阀放空管及阀门
	
	Q235-A、不锈钢
	1套

	8
	热解气体烟气管道
	YQ-01
	Q235、不锈钢、耐火材料
	2根

	(三)
	点火及辅助燃烧系统
	
	
	

	9
	热解炉自动点火装置
	
	
	4套

	9.1
	点火阀门
	
	控制方式 ON/OFF，300kg
	4个

	9.2
	点火燃烧器
	PX14Y（D）
	7.5-14.5kg/h
	4台

	10
	热解系统辅助燃烧器
	
	
	1套

	10.1
	主燃烧器
	LK-2000W
	燃烧量：140-180kg/h；轻质柴油；两段火
	1台

	10.2
	辅助燃烧器
	PX40R(D)F45
	
	1台

	二
	废液热解焚烧
	系统
	
	

	11
	废液喷雾热解室
	
	10t/d(420kg/h)
	1套

	12
	废液泵
	
	2m3/h
	2套

	13
	废液燃烧器
	
	
	2套

	14
	废液中间罐
	
	3m3
	1台

	15
	废液喷枪
	
	210kg/h
	3套

	16
	废液调节计量系统
	
	
	3套

	三
	回转炉热解焚烧
	系统
	
	

	17
	破碎机
	
	1吨/时
	1套

	18
	回转炉
	HZ-10-01
	Q235、SUS304、耐火材料
	1套

	18.1
	回转炉筒体
	
	（0-4.18rmp）变频调速
	1台

	18.2
	传动装置
	
	
	1台

	18.3
	带轮支承装置
	
	
	1台

	18.4
	窑头罩
	
	
	1台

	19
	回转炉提升系统
	HZ-5-02
	Q235 SUS304
	1套

	19.1
	物料提升机
	容积1.5m3
	Q235-A
	1台

	19.2
	提升机导轨
	
	
	2套

	19.3
	提升机支架
	
	
	1台

	19.4
	提升电机
	
	5kW
	1台

	20
	回转炉进料系统
	HZ-5-03
	V=1000kg/h
	1套

	20.1
	储料箱
	
	
	1台

	20.2
	密封装置（含密封门）
	
	
	1台

	20.3
	进料槽
	
	
	1台

	20.4
	推料装置
	
	5kW
	1台

	21
	热炉
	HZ-5-04
	Q235、SUS304、耐火材料
	1套

	21.1
	热炉本体
	
	Q235、SUS304、耐火材料
	1台

	21.2
	回转炉排
	
	
	1台

	22
	回转炉出灰系统
	HZ-5-05
	
	1套

	22.1
	水封刮板出灰装置
	
	Q235
	1台

	23
	旋风除尘器
	XF-5
	Q235、SUS304、耐火材料
	1台

	24
	回转炉烟气管道
	YQ-02
	Q235、SUS304、耐火材料
	1套

	25
	回转炉引风机
	DHF1120D
	55kW-4P
	1台


续表 3–6   　项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	型号/规格
	主要参数
	数量

	四
	余热利用系统
	
	
	

	26
	余热炉
	4t/h
	进口温度1100℃，出口温度>500℃
	1套

	26.1
	余热炉本体
	
	
	1套

	26.2
	泵组合
	
	
	1套

	26.3
	安全组合
	
	
	1套

	五
	尾气处理系统
	
	
	

	27
	急冷中和吸收塔
	AQ-200
	Q235、不锈钢、耐火材料
	1套

	27.1
	1S急冷塔
	
	
	1组

	27.2
	中和除酸洗涤雾化塔本体
	包括洗涤塔、温度调节塔、雾化塔
	不锈钢、碳钢、花岗岩、铸石、环氧胶泥
	1组

	27.3
	双流体急冷系统
	GSIM
	不锈钢,SUS316L
	4套

	27.4
	喷淋泵
	
	
	2台

	27.5
	辅助燃烧室（含燃烧器）
	
	
	1套

	27.6
	NaOH注入系统（碱水墙）
	
	
	4组

	27.7
	碱液循环调节系统
	
	
	1套

	27.8
	NaOH中低温雾化注入系统
	
	可调
	3组

	27.9
	中和水循环系统
	
	
	1套

	28
	药剂加入系统
	ACV-110
	Q235,45#
	1套

	28.1
	消石灰加入装置
	
	
	2台

	28.2
	活性炭加入装置
	
	
	1台

	28.3
	药剂提升加料系统
	
	
	1台

	28.4
	药剂送风机
	
	
	1台

	29
	布袋除尘器
	
	
	1套

	29.1
	布袋除尘器本体及周边
	除尘效率：95%
	96-2*5
	1台

	29.2
	本体防腐
	
	
	1套

	29.3
	布袋除尘器骨架
	
	壳体Q235，防腐处理
	

	29.4
	布袋除尘器滤袋
	
	滤袋：玻纤覆膜
	

	29.5
	布袋除尘器喷吹装置
	
	
	1台

	30
	引风机
	功率：160kw
	Q235-A，叶轮、机壳涂FRP
	1台

	31
	热风炉
	含风机、燃烧器
	
	1台

	32
	洗涤塔
	
	
	1台

	32.1
	洗涤塔本体
	
	
	1台

	32.2
	洗涤塔循环水泵
	
	
	2台

	32.3
	洗涤塔除雾器
	
	
	1台

	32.4
	洗涤塔喷嘴
	
	
	4台

	33
	烟囱（含保护架）
	
	总高35m
	1套

	六
	公共辅助系统
	
	
	

	34
	助燃系统
	
	
	1套

	34.1
	沼气管道
	YG-25
	Q235-A
	1套

	34.2
	沼气喷嘴
	
	
	1套

	35
	供风系统
	
	
	1套

	35.1
	热解炉送风机
	9-26 10D
	55kW*4P(Y250M)
	1台

	35.2
	燃烧炉送风机
	9-26 9D
	30kW*4P(Y200L)
	1台

	36
	压缩空气供给系统
	含螺杆式空压机
	14m3/min
	1套


续表 3–6   　项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	型号/规格
	主要参数
	数量

	37
	压缩空气储气罐
	
	5m3
	1套

	38
	供水系统
	
	
	1套

	39
	软化水供给系统
	
	8吨/日
	1套

	七
	电气控制系统
	
	
	

	40
	固废、废液电气控制系统
	GB-15W-12000BF
	主要电气部件进口
	1套

	41
	电气操作台
	
	定制
	1套

	41.1
	热解炉温度调节系统
	GP-130 AC220V
	电气元件
	1套

	41.2
	热解炉空气控制阀
	4-20mA，DN200
	电动头进口
	2套

	41.3
	燃烧炉温度调节器
	AC220V PID调节
	电气元件
	1套

	41.4
	燃烧炉差压调节器
	AC220V PID调节
	电气元件
	1套

	41.5
	燃烧炉空气控制阀
	4-20mA
	电动头进口
	1套

	41.6
	差压变送器
	CESS
	不锈钢
	1套

	41.7
	余热锅炉温度调节器
	HR-130 AC220V
	电气元件
	1套

	41.8
	急冷中和吸收塔温调器
	SR-420 AC220V
	电气元件
	1套

	41.9
	冷却水控制系统
	4-20mA，DN50
	电动头进口
	4套

	41.10
	喷淋水控制器
	4-20mA，DN50
	电动头进口
	1套

	41.11
	除尘器温度调节器
	BF-130 AC220V
	电气元件
	1套

	41.12
	洗涤塔温度调节器
	
	电气元件
	1套

	42
	安全控制系统
	电动储能式
	电动头进口
	1个

	八
	辅助控制系统
	
	
	

	43
	计算机监控系统
	CEMS
	含硬件/软件
	1套

	43.1
	研化工控机
	
	
	1台

	43.2
	A4 打印机
	
	
	1台

	43.3
	液晶显示器
	
	
	1台

	43.4
	CEMS模块及软件
	
	
	1个

	44
	可视监控系统
	KS
	电气元件
	1套

	44.1
	21寸监视器
	
	
	2台

	44.2
	数据输送系统
	
	
	2个

	44.3
	摄像头
	
	
	16个

	45
	报警系统
	BJ-200
	电气元件
	1组

	九
	有机废物综合利用
	
	
	

	1
	厌氧发酵塔
	
	直径18m，高23m
	1套

	2
	泥浆泵
	
	Q=20m3/h，H=20m
	2台

	3
	热解罐
	
	
	2台

	4
	套管换热器
	
	换热面积80m2
	1套

	5
	污泥脱气装置
	
	
	1套

	6
	高压板框
	
	
	1套

	7
	污泥螺杆泵
	BN52-6L
	Q=10-50m3/h
	2台

	8
	絮凝剂制备系统
	JY-3000-Z-F
	
	1套

	9
	加药泵
	BN1-6L
	
	1台

	10
	输送机
	
	
	1套

	11
	控制柜
	
	
	1套

	12
	自控系统
	
	
	1套

	13
	管道、阀门及配件
	
	
	1套


危险废物处置与利用工艺流程及排污节点

危险废物的收集、运输、接收和暂存

本项目危险废物的收集、运输、接收和暂存执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)。
危险废物收集、贮存、运输的一般要求

（1）从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。

（2）危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。

（3）危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。

（4）危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。

（5）危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：

①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《突发环境事件信息报告办法》要求进行报告。

②若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。

③对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。

④清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。

⑤进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。

（6）危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。

（7）废铅酸蓄电池和医疗废物不在本项目收集处置之列。

危险废物的收集

 HJ 2025-2012相关收集要求

1）危险废物产生单位进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。

2）危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

3）危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

4）危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

5）在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

6）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：

①包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。

②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。

③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。

④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。

⑤盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。

⑥危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。

7）本项目不接收含多氯联苯废物。

8）危险废物的收集作业应满足如下要求：

①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

④危险废物收集应参照HJ 2025-2012标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

9）危险废物内部转运作业应满足如下要求：

①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照HJ 2025-2012标准附录 B填写《危险废物厂内转运记录表》。

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

10）收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。

11）危险废物收集前应进行放射性检测，如具有放射性则应按《放射性废物管理规定》(GB14500)进行收集和处置。

危险废物收集类别

本处置中心主要接收可焚烧处置类的危险废物：

HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW05木材防腐剂废物，HW06有机溶剂废物，HW08废矿物油，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW13有机树脂类废物，HW14新化学药品废物，HW37有机磷化合物废物，HW38有机氰化物废物，HW39含酚废物，HW40含醚废物，HW41废卤化有机溶剂，HW42废有机溶剂，HW49其他废物。
对于HW49其他废物，处置中心不予接收废物代码为900-044-49、900-045-49类含重金属的危险废物。
危险废物的运输

 HJ 2025-2012相关运输要求

（1）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

（2）危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005 年]第 9 号)、JT617 以及 JT618 执行；危险废物铁路运输应按《铁路危险货物运输管理规则》 (铁运[2006]79号)规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》(交通部令[1996 年]第 10号)规定执行。

（3）废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。

（4）运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 附录 A 设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按 HJ421 要求设置。

（5）危险废物公路运输时，运输车辆应按 GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按 GB190 规定悬挂标志。

（6）危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：

1）卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。

2）卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

3）危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

运输容器及车辆情况

针对本项目所收运的危险废物种类、状态和特性，拟采用的包装装置见表 3–7。根据运输量和运距，同时考虑到应急备用的需要，选用危险废物专用运输车6辆，其中包括：16t罐车4辆、2t厢式卡车1辆、10t卡车1辆。
表 3–7   主要工业危险废物适用的包装容器和运输车一览表

	序号
	名称及规格
	单位
	数量

	一
	收运容器
	个
	

	1
	20L塑料桶
	个
	50

	2
	200L 塑料桶
	个
	50

	二
	车辆
	
	

	1
	16t罐车
	辆
	4

	2
	2t货车
	辆
	1

	3
	10t货车
	辆
	1

	
	合计
	辆
	6

	三
	其他设施
	
	

	1
	每辆车配GPS全球定位系统
	套
	6


危险废物运输线路的规划必须以处理处置中心的地理位置、服务的区域范围、危险废物产生单位地理位置分布、产生单位危险废物的类型及产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，危险废物运输车安排专人执行固定的行程，使运输服务标准化，此外也避免造成经常性机动调派废物运输车的突发状况，造成人员调度上的困难以及运输成本的增加。

危险废物的接收

危险废物专用运输车辆进入场区，按《危险废物转移联单管理办法》的规定进行快速检测、验收、计量后分类接收、贮存。对不明和暂时不能处理或量较小的废物经检测后，分别存放于暂存库内，尤其是高毒废物应按下列程序进行：
（1）设专人负责接收，在验收前需查验联单内容及产废单位公章；
（2）接收负责人对到场的危险废物进行单、货对照清点核实；
（3）查验禁止入库的废物，对危险废物进行放射性检查，检查出以下物质禁止入库：
①含放射性物质，含荧光剂及包装容器；
②生化武器；
③爆炸性废物；
④现场无法处理的特大废物；
⑤动物尸体；
⑥PCBS 废物及包装容器；

⑦物理化学特性未确定危险废物；

⑧含重金属类物质。
（4）检查危险废物的包装
①同一容器内不能有性质不兼容物质；
②包装容器不能出现破损、渗漏；
③腐蚀性危险废物必须使用防腐蚀包装容器；
④凡不符合危险废物包装详细规定的均视为不合格，需采取相应措施直至合格。
（5）检查危险废物标志，标志贴在危险废物包装明显位置，凡应防潮、防震、防热的废物，各种标志应并排粘贴。
（6）检查标签。危险废物的包装上的标签至少有以下内容：
①废物产生单位；
②废物名称、重量、成分；
③危险废物特性；
④包装日期；

⑤接收日期。
（7）分析检查。进场废物须取样检验，分析报告单据作为储存的技术依据。
（8）验收中凡无联单、标签，无分析报告的废物视无名废物处理。
（9）以上内容验收合格后，根据五联单内容填写入库单并签名，加盖单位入库专用章。
（10）接收负责人填写危险废物分类分区登记表，通知各区相应交接储存。

危险废物的暂存

 HJ 2025-2012相关贮存要求

（1）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

（2）贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

（3）贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

（4）废弃危险化学品贮存应满足GB 15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。

（5）危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。

（6）危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照HJ 2025-2012标准附录C执行。

（7）危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。

（8）危险废物贮存设施的关闭应按照 GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。

 本项目贮存流程

对于化学特性不能确定的废物原则上本处置场拒收，而应由产废单位自行处置。对于已运入本处置场而又无法很快退回的废弃物，可以暂存于库房内专用分区内，但时间不宜过长，设计按3天的储存时间考虑。

当收运来的废物量较大，不能得到及时处置时，可以暂存在库房内，避免废物露天随意堆放。

本项目建设危废库房1座，库房内按废物种类分区，不同种类废物存储区，按照各类废物的化学特性存放，以避免发生相互反应，引起燃烧爆炸等事故。

进场的危险废物通过电子磅称重，分类计量、化验分析试验室取样试验，并对转运单上的数据进行核对无误后，进行预处理工艺选择，需要作试验确定预处理工艺的应取样制定预处理工艺，确认后，给出编码，送到固定的储存区进行接收、储存。

对于所收集的危险废物有的不需预处理就可以经接收、储存后直接进行处理和最终处置。

仓库设置废物接收区和废物存放区，并在厂房的端部设有控制室，操作及管理人员在此操作。

（1）废物接收区

在库房内设置一个区作为危险废物接收区，暂时存放未经分析化验检测、特性鉴别的危险废物。进入处理处置中心的危险废物经计量后首先进入暂存库的废物接收区，接着在接收区按废物产生者提供的废物资料进行必要的取样检测、鉴别（取样后交分析化验室分析，分析内容主要有工业分析：固定碳、灰分、挥发分、水分、灰熔点、低位热值；元素分析和有害物质含量分析；特性鉴别；反应性、相容性），待得出分析化验结果、废物特性查明后进入废物存放区或直接送焚烧处置车间。

（2）废物存放区

危险废物特性查明后按以下要求存放：

① 根据危险废物的种类和数量设置几个小存放区。

② 根据危险废物的不同性质采用桶装或罐装分别储存于各个小存放区内。散装固态或半固态有机物采用塑料筒盛装并置于仓库；带包装的固体或液体直接存放于仓库，大量废液存放于废液池、菌渣存放于菌渣池。

③ 每个小存放区的规划占地面积原则上为6m×6m，堆高2层。

④ 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》的标签。注明废物产生单位及其地址、电话、联系人等、废物化学成分、热值、危险情况、安全措施等。

⑤ 存放液体危险废物的区域设置堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

⑥ 不相容的危险废物必须分开存放于不同的小存放区。

⑦ 危险废物进入存放区后，有关该危险废物的资料应立即移交给存放区管理员，管理员将根据废物的种类、数量、性质以及处理处置设施的能力制定处理处置计划表，处理处置计划表将随废物一起直到废物被处理处置后才返回管理员，处理处置计划表被添加处理处置时间等信息后存档。

1）液态废物
液态废物包括有机溶剂废物、医药废物、废乳化液、废矿物油等。

焚烧类液态危险废物采用专用容器和罐车收运，运抵本处置场后，对于专用容器卸车后可暂存于库房内，罐车使用卸车鹤管卸至焚烧车间的储存池内贮存，再由输送泵送至废液喷雾热解室焚烧处置。 

废液储池设于焚烧车间焚烧工段附近，共设计三个地下防腐防渗储池，每个有效容积为60m3。

2）固态废物

固态废物分为散装固体废物和包装类固体废物。

① 散装固体物料

本项目散装固体原料由箱式自卸运输车送至场内，经检测符合焚烧标准后卸到库房内专门暂存区。
② 包装固体物料

本项目中一部分由于为粉末或粘稠状等不适于直接存放或投入焚烧系统的固体或半固体废物，用塑料袋、20L塑料桶或纸箱等包装，通过包装后暂存或投入进料系统焚烧炉处理。

（3）其他配套设施

危废暂存库房内设有全天候摄像监视装置，可燃类废物库房顶部设有烟感器，确保库房的安全运行。

库房内保持正常通风次数不小于5次/h。

库房内设有复合式洗眼器（洗眼和冲淋），以防工作人员不慎被危废沾染皮肤，以冲洗方式作为应急措施，随后再作进一步的处理。

（4）仓库内隔离出单独的甲类废物存放区，用于存放闪点小于60℃的物品物料，库房内设施与危险废物暂存库一致外，另加设可燃气体报警装置，以预防火灾发生。

危险废物处置工艺流程
危险废物处置工艺流程简图

固体废物、液体废物分别通过汽车运输到本处置场，固体废物暂存在固体仓库，液体废物暂存在储存池中。各种废物根据其不同的性质采用不同的一燃室燃烧，二燃室、余热利用及尾气处理系统共用。其中废液进入分段式热解氧化系统控温燃烧，产生的高温烟气进入接纳大部分固体废物的回转窑系统，对废物起到热解作用，并与热解气体一起进入后续二燃室，部分热值较高的固体废物则进入热解炉进行焚烧，产生的热解气体也进入二燃室，两股烟气一并在二燃室高温焚烧，产生的高温烟气进入后续余热利用和尾气净化系统。菌渣运输到厂区存放于暂存池中，再通过进料泵送入厌氧反应器，经过中温厌氧发酵产生的沼气作为本项目焚烧炉的辅助燃料，液相物质送高压板框脱水，废水去污水处理系统，沼渣进行鉴别，鉴别结果为一般废物按一般废物相关要求处理，为危险废物按危险废物相关要求处理处置。项目危险废物焚烧处置工艺流程简图见图 3–1。


[image: image12]
图 3–1    项目危险废物处置工艺流程简图

危险废物焚烧处置工艺流程及排污节点
焚烧法是危险废物的重要处理处置方法，适用于具有一定热值的废物。焚烧法不仅能彻底解除废物的毒性和危害性，而且能最大程度地减少危险废物的体积，是废物无害化、减量化的最有力手段。焚烧车间工艺系统主要包括：贮存系统、进料系统、焚烧系统、余热回收系统、尾气处理系统、电气自控系统等等。
焚烧系统分为三部分：热解气化焚烧处置系统；分段式热解氧化系统；回转窑焚烧系统。

贮存系统前面章节已经介绍，本节内容从进料系统开始介绍。

进料系统

⑴热解气化焚烧处置进料系统

本系统由提升斗（加料器及料仓）、自动提升系统和热解炉气体隔离阀、螺旋给料机及相应的电动机构等部分组成。自动提升系统由投料导轨、投料电机、提升上下限位控制及保护装置等构成，可实现现场操作和中央控制操作等两种操作方式。

经发酵分离、干燥后的菌丝发酵沼渣或其它热值为1800-3500KCal/kg，含水<25%的固体危险废物经过提升斗提升到连续热解气化炉上部的卸料斗内，通过螺旋给料机输送到连续热解气化炉内。

废物进料量可调节，并有过载保护装置和异常运行停止装置，在整个进料过程中有防外泄保护装置，整个进料过程不会有废物外泄。

⑵分段式热解氧化进料系统

进料系统设置废液输送泵将储池内的废液送至焚烧炉前的废液喷嘴处，在压缩空气的作用下，废液呈雾状喷入自动可移多段燃烧室内燃烧。

本焚烧系统设置2套废液泵（一开一备）及配套的过滤装置进行废液的输送；设置2套废液喷枪用于向炉内喷液。

废液的喷入正常情况下为连续喷入，当废液量较小或废液未浓缩时，可采用间断喷液的方式，以维持焚烧炉内温度的稳定。

废液喷嘴进入管路上安装有流量计，用于计量废液的焚烧量。废液的瞬时流量传输到上位计算机中，流量计的累计流量由操作人员定期抄录。

⑶回转窑焚烧进料系统

进料采用斗式提升机自动上料，可以直接提升危险废物，避免操作人员接触危险废物，并防止危险废物中的废液污染进料设备。

进料系统可以实现自动或半自动上料，斗式提升机与料斗密封门、推料机构连锁控制，当斗式提升机开启提升后，经过一定的时间（可调）密封门自动打开；当斗式提升机开启返回后，密封门自动关闭，推料机构开始向前推料一次后返回。

回转窑系统的主要目的是处理低热值、表面积大的废物，根据此要求，配置的进料系统采用的是推进进料装置，可有效并定量的将废物推入窑体内。采用螺杆输送系统；进料速度可调节；可输送流态物质，固态物质可破碎。

焚烧系统

⑴热解气化焚烧处置系统

因固体危险废物的热值及成分比较复杂，采用2台底部出灰连续热解炉处理相当规模固体危险废物求。该焚烧炉主要焚烧热值1800-3500KCal/kg，含水<25%的固体危险废物。

1）热解气化炉

热解气化炉又称一燃室，是危险废物在缺氧条件下的热解气化区，二个一燃室交替使用，确保处置过程上料、气化、二燃室自燃式焚烧平稳连续运行。设备外表面涂装银色耐热漆。热解气化炉内设计有亚熔融系统，在自燃完成后，通过工艺切换到亚熔融状态，此时热解气化炉通过一定的控制转为高温亚熔融阶段（中心温度达1200℃），亚熔融时间为3-6小时（根据废物的性质变化确定），经过亚熔融后的残渣，热灼减率小于5%，达到彻底无害化处理要求。

2）出灰系统

连续热解炉采用底部螺旋出渣系统，高热值静态热解炉采用底部液压式出灰方式。出灰系统由螺旋出灰机、出灰小车、灰渣周转箱等部分组成。热解气化炉内经热解气化、灰化冷却后产生的灰渣由螺旋出渣机输送到灰小车上的灰渣周转箱内，出灰小车经轨道将灰渣箱运输至相应位置，再吊至运输车上，运输至危险废物安全填埋场处置。

3）喷燃炉

喷燃炉燃烧的为热解气化炉产生的可燃性气体，无固体废物，不会有结焦现象发生。喷燃炉采用甲烷气体进行助燃，所需燃烧空气由电脑自动控制。喷燃炉烟气进入公用二燃室进一步燃烧。

4）点火及辅助燃烧系统

项目点火及助燃系统采用甲烷作为燃料。并设计一个1m3轻柴油储罐作为备用，更好的维持系统的运行。

5）热解系统辅助燃烧器

喷燃炉配备辅助燃烧系统，主要为二燃室在冷炉状态下升温或A/B炉非平衡交替时补充所需的热值使用。可燃气体增加时（热解气化初始时），燃烧器运行；可燃气体自燃时，燃烧器停止运行。

⑵废液分段式热解氧化系统

1）系统概述

该系统主要焚烧废液。因需要处理的废液中可能含有盐份，浓度最高可达20%，在设计时，充分考虑盐的结晶和对后续管道的堵塞，因此采用先进的分段式热解氧化方式进行废液的处理。

该方式是将含有高浓度的COD成分的废液在废液喷雾热解室的750℃的高温气氛中喷雾热解，将废液热解产生可燃气体。产生的高温可燃气体先对回转炉内的物料进行干燥后，然后引入二燃室内高温完全氧化，然后经过余热利用及尾气净化后达标排放。
2）燃烧过程

废液在废液喷雾热解室内喷雾热解后，盐渣被干燥后落入回转炉热炉底部的旋转炉排上（或固定炉排），和进入回转炉内的固体废物同时高温焚烧后，经出灰装置落入到出灰车内，达到无害化、减量化。

废液喷雾热解产生的高温可燃气体经过回转炉筒体时，同时对回转炉的物料进行初次热解、干燥，然后气体被引入二燃室内高温燃烧，然后经过余热利用及尾气净化后，达标排放。

3）监测与自动控制

燃烧室设置了火焰监测装置，用于监视炉内火焰的情况；设置热电偶进行燃烧室内温度的检测；在燃烧室设置炉内负压检测装置，用于控制系统在规定的负压条件下运行。同时，将上述三种数据或信号传输到中央控制室内，便于操作人员对设备的运行工况进行监测和及时调整。

燃烧机的启停与燃室出口温度连锁控制。燃烧室的燃烧机将根据上位机的指令，调整燃烧机的甲烷气量，保证燃烧室的温度保持在1100℃；只有在废液的热值较高，废液自燃可维持炉内温度时，燃烧机可停止工作。

辅助燃烧系统采用监控和本地控制两种控制方式。在点火时通过设在控制室控制台上的远程/本地控制按钮的切换，将点火控制功能切换到本地控制柜，在焚烧炉附近的本地控制柜上操作，进行点火操作。点火成功后，再次通过远程/本地控制按钮切换到中央控制柜室，在控制室监视系统运行状态，同时实现与一、二燃烧室温度的相互连锁控制。

来自空气预热器的预热空气进入燃烧室作为助燃空气，同时起到利用烟气余热减少辅助燃料消耗量的作用。燃烧室助燃风进口分别装有气动调节蝶阀用于控制燃烧室风量及温度调节。

⑶回转窑焚烧系统

1）回转窑焚烧过程

该系统主要焚烧热值<2500Kcal/kg的固体危废。项目回转窑焚烧炉采用逆流式，即窑体内物料运动的方向同烟气流向相反，危险废物从窑体的尾部进入，助燃的空气及热解炉内的燃烧过的高温烟气由头部进入，燃烧生成的烟气由头部排出引入到二燃室。

首先，将待处理的废物放在斗式提升机的料斗内，料斗将其提起，送到入料口倒出，废物袋落入上料斗内，由推料机构推入回转窑内焚烧。危险废物通过上料系统到达料斗，送料器根据燃烧控制系统的指令作往复运动，将废物送入回转窑炉体内，窑体成一定角度的倾斜，炉体内的废物在回转炉体回转转动的推动下往下移动，依次通过炉体的干燥区、燃烧区和燃烬区，经过充分燃烧后的废物成为灰渣，由回转炉端部的炉渣滚筒送出，进入自动回转窑的自动出渣装置对炉渣进行冷却、输送和贮存。通过不间断的送料达到连续运行的状态。

在物料向下运转的过程中，回转窑窑头的助燃空气、助燃甲烷气体通过送风机送入助燃，并对炉膛内的废物进行干燥除湿并燃烧。此时，废液炉内经过燃烧的部分高温烟气也进入炉体，高温烟气可以部分替代助燃燃料的作用，可节约运行成本约1/3。另外，助燃空气经鼓风机加压后，射入炉内，提供必需的氧气量。

烟气中未燃烬的有害物质通过旋风除尘器，烟气中大粒径的粉尘通过旋风除尘器完成初级除尘，除尘后烟气送入公用二燃室中进一步销毁。

2）回转窑出灰系统

出灰采用刮板出灰机自动出灰，减少了人工强度。出灰系统采用螺旋式出灰，保证系统的密封。

3）旋风除尘器
可去除回转窑中的未燃尽颗粒物，降低后续处理的烟尘含量。捕集的灰尘送入热解炉无害化处理。

⑷公用二燃室

为了使未燃烬物质彻底分解，达到排放要求，热解气化焚烧系统、废液热氧化系统、回转窑焚烧系统经燃烧后的烟气有害物质送入公用二燃室进一步燃烧。二燃室设置了燃烧器助燃，配置了独特的二次供风装置，以保证烟气在高温下同氧气充分接触，同时保证烟气在二燃室的滞留时间并根据二燃室出口烟气的含氧量进行调整供风量，使烟气在炉内充分分解焚烧，从而达到较高的分解率。

二燃室的温度控制在1100℃以上，烟气在二燃室的停留时间为2秒以上，在这种环境下，有毒有害气体被彻底焚毁转化成CO2、H2O及各种相应的酸性气体，如HF、HCl等。

余热利用系统

为适当降低后续工艺的热负荷，调整急冷塔的工艺参数，设置了冷却和余热回收利用系统；余热利用系统位置在一次急冷处，配置余热锅炉，回收系统中1100℃-500℃之间的热量，产生热水进行利用，节约部分能源。
余热回收系统可换取烟气从1100℃-500℃之间的热量，降低后续工艺的热负荷，减少急冷中和塔的喷水量，热能利用形式为蒸汽。燃烧炉内的废热在本系统内被吸收转化成可利用能源，同时降低排气中的NOx含量。冷却和余热回收利用系统是常压操作；系统配有自动给水软化装置。

余热利用系统技术参数：

进口烟气温度：1100℃；

出口烟气温度：＞500℃（按550℃控制）；

平均烟气流量：12000m3/h；

热水量：4吨/时，≥180℃,8公斤压力。

烟气净化处理系统

烟气净化处理系统主要由急冷中和装置、消石灰加入装置、活性炭加入装置、布袋除尘装置、湿法除酸塔、引风机、烟囱等部分组成。烟气净化工艺如下：

热解炉、废液热氧化炉和回转窑的烟气最终在燃烧炉（二燃室）进行混合高温焚烧。焚烧后的高温烟气进入余热锅炉热交换产生饱和蒸汽，饱和蒸汽作为热源使用。烟气由燃烧炉（二燃室）进入余热锅炉内一次冷却，温度区间大约1100℃-500℃之间。一次冷却采用的是水管道冷却，然后再进入急冷中和吸收塔,用水和碱液雾化急冷、中和，确保在500℃～200℃的温度区间1秒内急冷，可有效防止二噁英的再生成。并使烟气经过初步脱酸，去处大部分酸性物质。经两次冷却后的烟气进入管道。此时，通过消石灰和活性炭喷入装置将消石灰和活性炭喷入管道内与烟气混合进行化学反应，达到进一步脱酸和脱除重金属及二噁英类物质的目的。脱酸及净化完成后的烟气在急冷中和吸收塔出口处采用烟气再热器升温至180℃，进入布袋。基本化学反应式如下：

S03+Ca(OH)2=CaSO4+H2O

S02+Ca(OH)2=CaSO3+H2O

2HCl+ Ca(OH)2=CaCl2+2H2O

2HF+ Ca(OH)2=CaF2+2H2O

消石灰和活性炭粉末最终经过布袋，落入飞灰之中。经布袋除尘器净化完毕的烟气，通过引风机后再进一步进入二次除酸塔，去除从布袋漏网的微量粉尘和残余酸性物质，最终达标排放。

（1）急冷中和吸收塔

急冷中和吸收塔主要完成烟气的急冷、脱酸、除尘作用，使烟气的温度从500℃快速降低至200℃。在急冷中和吸收塔内进行喷水急冷，在1s内降温至200℃后，再喷入适量浓度碱液进行脱酸，去除大部分的酸性气体，脱酸完成后的烟气在急冷中和吸收塔出口处采用烟气再热器升温至180℃，进入布袋。该系统特点如下：

1）强化1s急冷功能

烟气从高温降到低温在250℃-500℃之间时二噁英会再次合成。为了防止二噁英的再次合成，要将500℃-200℃的急冷时间控制在1s之内。常规设计一般是将急冷及水汽完全雾化段在一个塔内完成，有可能会导致急冷达不到效果，无法完全防止二噁英的再次合成。因此，本项目的优化设计制造方案是，将急冷段和水汽完全雾化段分开，该塔的出口温度急冷段进口温度为500℃，出口温度为200℃，急冷时间为＜1s，冷却介质为自来水，该部分自来水完全蒸发，大大保障了急冷效果，大大减少了二噁英的二次合成。

2）增加湿法除尘、除酸功能

为了增加除酸效果，在急冷中和吸收塔内壁或其他特殊构件上造成碱性水膜，使粉尘被水膜捕获，气体得到除酸和净化。

含尘、含酸气体由筒体上部顺切向引入，旋转下降，尘粒受离心力作用而被分离，抛向筒体内壁，被筒体内壁流动的水膜层所吸附，随水流到底部锥体，经排尘口卸出，气体中的酸性物质和碱性水膜充分接触达到中和除酸目的。该塔内壁上形成连续不断的均匀碱性水膜，避免了气体或喷嘴溅起水滴而被气流带走。水膜层的形成是由布置在筒体上部的几个喷嘴，将水顺切向喷至器壁。这样，在塔体内壁始终覆盖一层旋转向下流动的很薄水膜，达到提高除尘效果及中和除酸的目的。该段进口温度为200℃，出口温度为160℃，该部分喷入介质为碱液，该部分碱液蒸发一部分，剩余的碱液进入碱液循环水池循环使用。

3）增加水汽雾化功能

经急冷、脱酸后的烟气含湿量比较高，为了保证能够进入布袋除尘器，设计了水汽雾化段，通过物理撞击以及通入高温热空气雾化烟气中的水汽，使水汽完全雾化，雾化段无废水产生，该段出口温度为180℃，完全保障布袋除尘器的安全运行。

（2）活性炭加入装置

急冷后烟气中喷入活性碳粉，以吸附方式去除废气中的二噁英类物质，同时对汞金属等重金属亦具较优的吸附功能。采用连续加料活性炭喷射装置，喷射装置可计量，喷射量连续可调。
本装置采用先进的在线、无堵塞切风输送原理，无级调整活性炭粉浓度。投放加入装置设置在急冷塔与布袋除尘器之间，通过烟道上的混合器，使活性炭均匀地混合于烟气中，吸附烟气中二噁英和重金属，随后在布袋除尘器袋壁上沉积，形成粉网，增加活性炭沉积量和吸附时间，捕集大部分有害物质，防止烟气中被吸附的有害物质的逸出，最后达标排放。

（3）消石灰加入装置

喷射装置喷入的消石灰在烟气净化系统中应有良好的分散性，要使消石灰粉与烟气有充分的按触时间和较大接触比表面，以提高酸气中和的效果；消石灰的喷射投加为连续式，喷射量连续可调。投加装置设置在急冷塔与布袋除尘器之间，通过烟道上的混合器，使消石灰均匀地混合于烟气中，并发生中和反应，随后在布袋除尘器袋壁上沉积，形成粉网，既增加消石灰的量，又延长了酸碱反应时间，使烟气中气态酸性物质尽可能去除，最后达标排放。
（4）布袋除尘器
本项目采用了气箱式布袋除尘器。它综合了分室反吹和脉冲清灰的优点，克服了分室反吹清灰强度不够，喷吹脉冲清灰和过滤同时进行的缺点。该产品具有分室整体清灰特点，具有清灰能力强、除尘效率高、运行稳定可靠、维护方便、使用寿命长，占地面积小等特点。

气箱式布袋除尘器由壳体、灰斗、排灰装置、支架和脉冲清灰系统等部分所组成，采用分室工作，分室反吹方式。当含尘气体从进风口进入收尘器后，首先碰到进出风口中间的斜隔板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度变慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流随后折向上通过内部装有金属骨架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋上部的清洁室，汇集到出风管排出。每个收尘室装有一个提升阀，清灰时提升阀关闭，切断通过该收尘室的过滤气流，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入高压压缩空气，以清除滤袋外表面上的粉尘。各收尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期，由专用的清灰程序控制器自动连续运行。

布袋除尘器采用热风保温，防止低温结露，糊袋和设备腐蚀；正常使用温度范围160-200℃；用压缩空气系统实施空气反吹。
（5）除酸塔

已吸附了二噁英及重金属的活性炭以及飞灰被布袋除尘器捕集，但也有部分会漏过滤袋（或损坏的滤袋），进入烟气中。

因此，在布袋后加装一个低温碱性水循环塔，可以进一步捕集活性炭/飞灰、除酸。同时，对控制二噁英在0.5TEQng/m3以下是非常有效的。经过碱性水循环塔的烟气再经过加热后排入大气中（利用二燃室余热利用系统产生的热量来加热）。碱性水排入碱液循环池循环使用。

除酸塔结构由予湿混合机构、高效文氏管、冲击捕尘机构、二级泡沫净化机构、高效脱水器、水循环系统、弯头脱水器等组成。

废气经予湿混合机构进入高效文氏管，（在管口有水膜，在喉部有水雾）使喷水水滴及水膜雾化，由冲击捕尘机构进行一次高效除尘，再经二级泡沫净化机构进行二次充分净化、脱酸。然后，上升气体在除尘器内以较慢流速上升，水汽在重力和高效脱水器的作用下进行汽、水分离，洁净气体由弯头脱水器脱水后排放。

主要组件：碱性水除酸塔、循环泵、循环水池（土建）

基本设计参数：烟气进口温度：≥135℃，烟气出口：60-80℃；

（6）引风机及烟囱

经充分净化实现达标排放的焚烧烟气经引风机引入35m烟囱（直径：Φ1200mm）排放。引风机为变频控制，风量20000m3/h。

烟囱顶部装有避雷针，与地面避雷装置相连，接地电阻小于4Ω；采用井字形烟囱保护架，高度+30m。

危险废物焚烧处置工艺流程及排污节点见图 3–2。

[image: image13]
图例：W-废水，G-废气，S-固废
图 3–2    危险废物焚烧处置工艺流程及排污节点图

有机废物综合利用

沼气发生系统

利用菌渣中的有机物质厌氧发酵来提供焚烧系统的能源，厌氧发酵产生沼气约5000-6000m3/d。

含水率97.5%的菌渣首先在温度60℃-70℃，经过热水解，反应时间30分钟，大幅削减青霉素菌渣中的青霉素残留，可使处理后菌渣中青霉素残留低于0.5mg/kg，有效降低了青霉素对厌氧消化的抑制。为厌氧消化高效、稳定进行创造有利条件；热水解后的菌渣由进料泵提升进入厌氧消化塔，塔内采用循环泵循环加热控制反应温度在37℃，利用沼气压缩机进行物料搅拌，产生的沼气经水封进入华民药业公司沼气脱硫装置脱硫后在华民药业公司的沼气柜存储，然后采用沼气风机送焚烧炉作为辅助燃料使用。

发酵系统包括菌渣池、热解罐、厌氧消化塔、沼气搅拌装置、循环泵、污泥浓缩池、换热器等配套设施。

污泥脱水系统

厌氧反应器产生的沼渣经加药剂调理后由进料泵进入高压板框机，进料完毕采用高压脱水，经过1h高压脱水后，自动倾卸到料仓，全过程自动控制，经处理后，物料含水率可以降低到50%以下。脱水产生的沼渣进行危险废物鉴别，鉴别结果为一般废物按一般废物相关要求处理，为危险废物按危险废物相关要求处理处置。脱水产生的废水送污水处理系统。

有机废物综合利用工艺流程及排污节点见图 3–3。

[image: image14]
图例：W-废水，G-废气，S-固废

图 3–3   有机废物综合利用工艺流程及排污节点图

危险废物处置工艺排污节点见表 3–8。
表 3–8       危险废物处置工艺排污节点一览表
	污染类型
	污染源序号
	污染源名称
	主要污染物
	排放
规律
	产生量
	治理措施或去向

	废水
	W1
	软化水制备排污水
	COD
	连续
	40m3/d
	送污水处理站处理

	
	W2
	碱液水循环池排水
	pH、COD、SS
	间断
	1.4m3/d
	送污水处理站处理

	
	W3
	有机物厌氧污泥脱水
	COD、SS
	间断
	262m3/d
	送污水处理站处理

	
	
	车辆、车间地面冲洗废水
	COD、SS
	间断
	10m3/d
	送污水处理站处理

	
	
	职工生活污水
	COD、SS
	间断
	10m3/d
	送污水处理站处理

	废气
	G1
	破碎机
	颗粒物
	间断
	2.4 kg/h
	引入焚烧炉

	
	G2
	焚烧烟气
	烟尘、CO、SO2、HF、HCl、NOx、二噁英类等
	连续
	12000m3/h
	回转炉烟气旋风除尘+碱液急冷中和吸收+布袋除尘器+除酸塔

	
	G3
	菌渣储池
	NH3
H2S
	无组织
	0.20kg/h

0.05kg/h
	菌渣储池、污泥浓缩池、污泥脱水厂房采取密闭措施

	
	G4
	污泥浓缩池
	
	
	
	

	
	G5
	污泥脱水
	
	
	
	

	固废
	S1
	废液热氧化炉
	焚烧残渣
	间断
	66t/a
	送有“HW18焚烧处置残渣”处置资质的河北金隅红树林环保技术有限责任公司处置

	
	S2
	热解气化焚烧炉
	焚烧残渣
	间断
	33t/a
	

	
	S3
	回转炉
	焚烧残渣
	间断
	124t/a
	

	
	S4
	回转炉旋风除尘器
	除尘飞灰
	间断
	76t/a
	

	
	S5
	余热锅炉
	飞灰
	间断
	1t/a
	

	
	S6
	布袋除尘器
	除尘飞灰
	间断
	149t/a
	

	
	S7
	污泥脱水
	沼渣
	间断
	4950t/a
	进行危险废物鉴别，结果为一般废物按一般废物相关要求处理，为危险废物按危险废物相关要求处理处置

	
	
	职工生活
	生活垃圾
	间断
	2t/a
	送环卫部门指定生活垃圾转运站处理


公用、辅助工程分析

给排水

项目供水依托华北制药河北华民药业有限责任公司供水设施，目前厂区内供水水源已接入，厂内供水管网已建成，具备供水条件，可满足本项目用水需要。
项目总用水量为3207.9m3/d，其中新鲜水用量为263.9m3/d，有机废物带入废水262m3/d，循环水和二次水用量为2682m3/d，水循环利用率为83.6%。

项目总排水量为323.4m3/d，项目废水全部排入华北制药河北华民药业有限责任公司厂内污水处理站，处理达标后经开发区污水管网排入石家庄良村南污水处理厂进一步处理。

项目给排水平衡见表 3–9和图 3–4。
表 3–9　　项目给排水平衡表　　　单位：m3/d
	用水工序
	总用水量
	新鲜水量
	废物带入废水
	循环水量
	回用水量
	回收水量
	损耗
	排水量

	软化水制备
	160
	160
	0
	0
	0
	120
	0
	40

	余热锅炉
	580
	0
	0
	480
	100
	0
	100
	0

	焚烧炉冷却循环水系统
	2020
	0
	0
	2000
	20
	0
	20
	0

	车辆、车间地面冲洗
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	急冷中和吸收塔
	98
	78
	0
	0
	20
	20
	78
	0

	碱液循环水池
	45.4
	3.4
	0
	0
	42
	40
	0
	1.4

	除酸塔
	20
	0
	0
	0
	20
	22
	2
	0

	有机物厌氧污泥脱水
	262
	0
	262
	0
	0
	0
	0
	262

	职工生活
	12.5
	12.5
	0
	0
	0
	0
	2.5
	10

	合计
	3207.9
	263.9
	262
	2480
	202
	202
	202.5
	323.4

	序号*
	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥
	⑦
	⑧


注：*①＝②+③+④+⑤，②+③＝⑦+⑧。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图 3–4    项目给排水平衡图  单位：m3/d

供电

项目供电电源依托华北制药河北华民药业有限责任公司现有设施，华民药业公司建有8台SCB10-2000kVA干式变压器，供电负荷有充足余量，可满足本项目用电需求。

供热
项目用热单元主要为冬季采暖，焚烧系统空气预热，厌氧单元供热等，用热负荷小于4t/h，供热由项目建设的4t/h余热锅炉供应。

检测、分析化验
项目危险废物在收集或入库前进行快速检测，配套放射性、重金属等快速检测仪器。设置分析化验室，对入库后废物进行鉴定。分析内容主要为工业分析：固定碳、灰分、挥发分、水分、灰熔点、低位热值；元素分析和有害物质含量分析；特性鉴别；反应性、相容性。废物鉴定是在废物暂存库的接收区对运入的废物取样，进行快速定量或定性分析。部分定性分析可在暂存库接收区现场完成，如pH检测；部分需在分析化验室完成（如化学成分，废物性质），定量分析全部在分析化验室完成。

自动化控制及仪表系统

项目对如下主机和设施进行热工检测及控制：

（1）热解气化炉进料系统

（2）灰渣输送系统

（3）沼气助燃系统

（4）热解气化炉燃烧系统

（5）烟气净化处理系统

（6）急冷中和塔系统

（7）热解气化炉、余热炉冷却水系统

（8）菌渣干燥系统

（9）废活性炭干燥系统

（10）废活性炭再生系统

（11）废液热解焚烧系统

采用动态模糊控制技术，DCS，计算机系统集中控制和分段控制相结合，自动化程度高系统运行安全、可靠：

设置集中控制室。主要布置常规控制盘设备。有如下功能：

1）主要有如下测量显示及报警项目：

热解气化炉进料仓与送料系统各设备（如投料盖电机电机）运行状态及位置显示；

热解气化炉温度；

热解气化炉冷却水水位；

燃烧炉温度；

燃烧炉负压；

余热锅炉冷却水水位；

余热锅炉炉烟气出口温度；

急冷中和塔烟气出口温度

布袋除尘器烟气出口温度

再生装置温度

废液燃烧室温度

2）PLC将实现如下热解气化炉的自动联锁和安全保护及辅助设备和阀门的自动启停和开关功能：

热解气化炉冷却水水位与软水泵、给水电磁阀的联锁联动。

余热炉冷却水水位与给水电磁阀的联锁联动。

燃烧炉负压与安全阀之间的联锁联动。

燃烧炉温度与燃气燃烧器的联锁联动。

热解气化炉气阀位置与冷却水循环泵的联锁联动。

意外停电时的安全保护

异常燃烧时的报警、安全停止保护

低低水位时的运转停止保护

误动作报警停止保护

断水保护

燃料供应中断保护

3）模拟量调节控制功能：

a）用于模拟量调节的专业智能化过程控制仪表和重要参数的数字显示仪表，对被控模拟量采集、运算、给定、调节，使其维持在要求值。主要包括如下自动控制项目：

燃烧炉温度自动控制

通过调节热解气阀和燃烧室空气阀的开度使燃烧炉温度维持在设定温度。

燃烧炉负压自动控制

通过变频器控制引风机转速来维持燃烧炉负压恒定

通过调节炉内烟气温度及烟气含氧量控制燃烧速率

b）报警窗

一套报警系统，用于PLC故障、PLC电源故障、仪表电源消失以及重要参数越限等情况的声光报警。

c）操作设备

包括热解气化炉灰化空气操作器，燃烧空气操作器，热解气化炉冷却水循环泵、软水泵启停按钮，A、B炉选择开关，报警系统的试验及解除按钮，紧急停炉按钮，热解气化炉进料仓与送料系统设备启停按钮，灰渣输送系统设备启停按钮等。

项目依托工程介绍
项目供水、供电、排水管道及污水治理设施、脱硫沼气供应全部依托华北制药河北华民药业有限责任公司环保工程厂区相应设施，本项目蒸汽基本自给，华民药业公司沼气锅炉作为备用蒸汽源。目前华民药业公司环保工程厂区正在建设中，预计2013年12月建成投产，可满足项目需要。

⑴给水

华民药业公司给水由石家庄经济技术开发区供水管网提供，目前厂区供水管道已经建成通水，可满足本项目需要。
⑵排水及污水治理设施

华民药业公司排水系统建设为“雨污分流”制，雨水进入雨水管网，污水经公司污水处理站处理后通过开发区排水管网排入石家庄良村南污水处理厂进一步处理。目前公司污水处理站主体及厂区配套排水管道已经基本建成。

厂区已经建设了2000m3消防废水收集池（兼初期雨水收集池）一座，用于华民药业公司的最大废水收集量为为1500m3，尚有500m3容量，本项目最大初期雨水量为47.9m3，最大消防废水产生量为288m3。可满足项目需要。收集的初期雨水和消防废水分期分批排入华民药业公司污水处理站处理。
华民药业公司污水处理站处理工艺为“厌氧+一级好氧+二级AO+催化氧化”，设计处理规模20000m3/d，进水水质：COD≤6000mg/L，NH3-N≤150mg/L；出水水质：COD≤270mg/L，NH3-N≤30mg/L。目前该污水站实际可收水量为15000m3/d，尚有处理余量，本项目废水产生量为323.4 m3/d，可满足项目废水处理需要。华民药业污水站处理工艺流程见图 3–5。


[image: image16]
图 3–5   华民药业公司污水站工艺流程图
⑶供电

华民药业公司建有8台SCB10-2000kVA干式变压器，供电负荷有充足余量，可满足本项目用电需求。
项目施工期污染及防治措施分析

扬尘

根据该建设项目的工程分析，施工扬尘产生的主要环节为：土方挖掘、建筑施工、建筑材料的运输。施工期间，通过对施工单位加强监理，清运多余土石方，对堆存土方采取表面夯实处理，对作业场地采取围挡，定期对施工场地洒水，运载建筑材料和建筑垃圾的车辆要加盖蓬布等措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，扬尘对环境的影响将随施工的结束而消失。

噪声

该项目工程施工场地距周围敏感点较远，因此，施工过程产生的噪声对周围环境影响较轻。施工噪声缓解措施包括：

施工单位进行施工时，尽量选用低振动机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

建设管理部门应加强施工工地的噪声管理，施工企业应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

废水

施工期间施工场地内设施工人员临时宿舍，产生的少量生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。

固体废物

施工期产生的建筑垃圾及工人生活垃圾，进行分类收集，分开处理，定期分别送建筑垃圾、生活垃圾填埋场卫生填埋，不会对环境造成影响。

项目运营期污染物排放及防治措施分析

废水

软化水制备系统排污水

项目余热锅炉、焚烧炉冷却系统使用软化水，软化水制备过程产生排污水，排水量为40m3/d，废水中主要污染物为pH、盐类，废水排入污水处理站处理。
车辆、车间地面冲洗废水

项目车辆清洗、车间地面冲洗产生废水，废水产生量为10m3/d,废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，浓度分别为600mg/L、300mg/L、200mg/L、20mg/L，废水排入污水处理站处理。

碱液循环水系统排污水

项目急冷塔和除酸塔使用碱液，碱液循环使用，定期排放更换，一般一个月排放一次，废水平均产生量为1.4m3/d，废水中主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、盐类，废水中和后排入污水处理站处理。废水COD浓度小于100mg/L、BOD5浓度小于40mg/L、SS浓度小于300mg/L。

有机物厌氧污泥脱水废水

菌渣厌氧发酵后的沼渣污泥脱水产生滤液，产生量为262m3/d，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，COD浓度约为5000mg/L、BOD5浓度约为3000mg/L、SS浓度约为500mg/L、NH3-N浓度约为180mg/L。
生活污水
项目生活污水排放量为10m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，COD浓度约为400mg/L、BOD5浓度约为200mg/L、SS浓度约为200mg/L、NH3-N浓度约为30mg/L。废水经化粪池处理后COD浓度约为260mg/L、BOD5浓度约为140mg/L、SS浓度约为150mg/L、NH3-N浓度约为28mg/L，预处理后生活污水排入污水处理站处理。
事故废水、初期雨水、消防废水

项目危废库房区设置事故池备用罐3个，总有效容积为600L。当发生液态危险废物泄漏时将废液倒入备用罐内。

项目生产区设置消防水收集系统，发生事故后消防水被阻隔在隔水围堰内，通过专用排水管道和水泵排入消防废水池。消防废水必须经污水站处理，检测达标后排放，严禁直接排放。阻断事故污水进入外环境的途径，避免废水次生污染。

初期雨水历时按10min计算，生产区有效汇水面积为4469m2，根据藁城市多年气象资料，1小时最大降雨强度为64.3毫米，经计算，最大初期雨水量为47.9m3。根据消防设计，项目最大消防水量为40L/s，持续时间为2h，最大消防废水产生量为288m3。华民药业公司目前建有2000m3初期雨水收集池（兼作消防废水池）一座，其预测需求容量为1500m3，尚有500m3容量，可满足项目需要，收集的初期雨水和消防废水分期分批排入华民药业公司污水处理站处理。
全厂综合废水处理

项目软化水制备系统排水、车辆和车间地面冲洗废水、碱液循环水系统排水、有机厌氧污泥脱水系统排水和生活污水排入华民药业公司污水处理站处理，排水量共323.4m3/d。

项目进入华民药业污水处理站综合水质预测见表 3–10。
表 3–10    进入污水处理站综合水质一览表

	类别
	排水量(m3/d)
	水质（mg/L）

	
	
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮

	软化水制备排水
	40
	－
	－
	－
	－

	车辆、车间地面冲洗水
	10
	600
	300
	200
	20

	碱液循环水排水
	1.4
	100
	40
	300
	－

	有机物厌氧污泥脱水
	262
	5000
	3000
	500
	180

	化粪池处理后生活污水
	10
	260
	140
	150
	28

	合　　计
	323.4
	4078 
	2444 
	417 
	147 


根据表 3–10分析，本项目排入华民药业公司污水处理站处理水量为323.4m3/d，混合水主要污染物初始浓度分别为：COD 4078mg/L、BOD5 2444mg/L、SS 417mg/L、NH3-N 147mg/L。

华民药业公司污水处理站设计处理规模为20000m3/d，目前实际可收水量约为15000m3/d，尚有处理余量，其设计进水水质：COD≤6000mg/L，NH3-N≤150mg/L，可满足项目污水处理需求。
项目废水经华民药业公司污水处理站处理后排放，废水污染物排放浓度分别为：COD 270mg/L、BOD5 116 mg/L、SS 13 mg/L、氨氮 15mg/L、氯化物 240mg/L。处理后排入园区污水管网，送石家庄良村南污水处理厂进一步处理。
废气

破碎粉尘

项目较大的固体废物采用回转炉焚烧，固废进入回转炉前使用破碎机进行破碎处理，以利于焚烧。破碎机位于回转炉附近，在破碎过程中产生的含粉尘废气引入回转炉焚烧处置，破碎机废气不外排。

焚烧烟气

①烟气产生情况

项目配套热解焚烧炉、废液焚烧炉和回转炉作为一次燃烧设备，焚烧后的烟气进入公用二燃室进一步焚烧，辅助燃烧燃料为厌氧反应器产生的沼气，产生的焚烧烟气进入同一套烟气净化装置处理。正常工况下，这些焚烧设备同时工作，当某一台设备闲置，可关闭进入二燃室的空气阀门。根据前面焚烧工艺分析，废液焚烧炉与回转炉串联，废液焚烧炉产生的热烟气从回转炉尾进入炉中。热解焚烧炉、废液焚烧炉、回转炉的焚烧能力分别为5t/d、10t/d、15t/d。热解焚烧炉正常工况烟气量为：2000 m3/h，废液焚烧炉和回转炉正常工况总烟气量10000 m3/h，进入二燃室后的总烟气量为12000m3/h，焚烧烟气主要成分为烟尘、CO、SO2、HF、HCl、NOx等。含有重金属的危险废物类别不在本项目收集、焚烧处置之列，同时对收集的其它类别废物进行重金属入场检测，检测含重金属的危险废物不予接收。但在实际运行中不排除收集的18类危险废物中可能会含有微量的重金属类物质，因此将焚烧烟气重金属类污染物作为控制指标进行分析。

焚烧烟气中主要污染物初始浓度见表 3–11。

表 3–11　　焚烧烟气中主要污染物初始浓度

	序号
	污染物名称
	初始浓度波动范围（mg/m3）
	类比浓度（mg/m3）

	1
	颗粒物
	1000-3000
	<3000

	2
	CO
	10-200（最大波动范围）
	<60

	3
	SO2
	100-1000
	<900

	4
	HF
	20-120
	<60

	5
	HCl
	100-600
	<300

	6
	NOx
	100-600
	<450

	7
	Hg
	－
	<0.08

	8
	Cd
	－
	<0.04

	9
	As+Ni
	－
	<0.45

	10
	Pb
	－
	<0.55

	11
	Cr+Sn+Sb+Cu+Mn
	－
	<0.95

	12
	二噁英
	0.75TEQng/m3(急冷塔出口浓度)
	<0.75 TEQng/m3


②烟气污染防治

该项目焚烧炉烟气污染物治理措施为：“烟气急冷中和吸收塔+喷活性炭粉末吸附+喷消石灰干法脱酸+袋式除尘器+湿式除酸塔”工艺，焚烧系统产生的烟气经余热锅炉回收热量后进入急冷中和吸收塔,用水和碱液雾化急冷、中和，确保在500℃～200℃的温度区间1秒内急冷，可有效防止二噁英的再生成。并使烟气经过初步脱酸，去处大部分酸性物质。经两次冷却后的烟气进入管道。此时，通过消石灰和活性炭喷入装置将消石灰和活性炭喷入管道内与烟气混合进行化学反应，达到进一步脱酸和脱除重金属及二噁英类物质的目的。脱酸及净化完成后的烟气在急冷中和吸收塔出口处采用烟气再热器升温至180℃，进入布袋除尘器。消石灰和活性炭粉末最终经过布袋除尘器，落入飞灰之中。经布袋除尘器净化完毕的烟气，通过引风机后再进一步进入二次除酸塔，去除从布袋漏网的微量粉尘和残余酸性物质，净化后烟气通过35m高排气筒排放。

根据类比华北制药集团三废治理中心危险废物焚烧炉烟气治理效果及监测数据，本项目烟气净化效果情况见表 3–12。

表 3–12  项目焚烧烟气净化效果表

	污染物
	单位
	烟气处理初始浓度
	烟气处理

排放浓度
	脱除效率
%
	GB18484-2001

	烟尘
	mg/m3
	3000
	30
	99
	80

	一氧化碳（CO）
	mg/m3
	60
	60
	－
	80

	二氧化硫（SO2）
	mg/m3
	900
	270
	70
	300

	氟化氢（HF）
	mg/m3
	60
	6
	90
	7.0

	氯化氢（HCl）
	mg/m3
	300
	30
	90
	70

	氮氧化物(NOx)
	mg/m3
	450
	450
	－
	500

	Hg
	mg/m3
	－
	0.08
	－
	0.1

	Cd
	mg/m3
	－
	0.04
	－
	0.1

	As+Ni
	mg/m3
	－
	0.45
	－
	1.0

	Pb
	mg/m3
	－
	0.55
	－
	1.0

	Cr+Sn+Sb+Cu+Mn
	mg/m3
	－
	0.95
	－
	4.0

	二噁英类
	TEQ ng/m3
	0.75
	0.35
	53.3
	0.5


经治理后烟气净化系统出口烟尘排放浓度小于30mg/m3，CO排放浓度小于60mg/m3，SO2排放浓度小于270mg/m3，HF排放浓度小于6mg/m3，HCl排放浓度小于30mg/m3，NOx排放浓度小于450mg/m3，Hg排放浓度小于0.08mg/m3，Cd排放浓度小于0.03mg/m3，As+Ni排放浓度小于0.45mg/m3，Pb排放浓度小于0.55mg/m3，Cr+Sn+Sb+Cu+Mn排放浓度小于0.95mg/m3，烟气黑度小于林格曼I级，二噁英排放浓度小于0.35TEQ ng/m3。符合《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001)表3标准要求。
无组织排放控制措施

⑴恶臭控制措施

菌渣在运输过程中采用专用密闭槽车，保证其密封严格，不泄漏，并制定合理的行车路线和运输时间，避开行人的高峰期，定期检查专用设备的严密性和完好度，防止臭气逸出。菌渣运输进厂后卸入地下储池内暂存，卸载完毕后地下储池进料口采用人工封闭。菌渣储池暂存时间为1天。暂存的菌渣处理时使用专用浆泵密闭输送。菌渣储池在设计时设置引风管道，卸载和暂存菌渣时储池内为微负压，产生的废气引入焚烧炉送风系统。
厌氧发酵后的沼渣暂存在污泥浓缩池中，污泥浓缩池为地下密闭式。浓缩后污泥用泵抽入污泥脱水房采用高压板框脱水，脱水过程脱水房内会产生少量恶臭气体，污泥脱水房顶安装通风装置，减轻无组织排放。

本项目对菌渣厂内输送及沼渣暂存、脱水过程采取了较完善的恶臭气体排放控制措施，但菌渣及沼渣在储存池装卸料时难免会产生少量无组织排放废气。根据类比分析，NH3产生速率约为0.20kg/h，H2S产生速率约为0.05kg/h。

⑵飞灰收集、处置过程无组织排放控制措施

回转炉旋风除尘器、余热锅炉和袋式除尘器均有飞灰收集设备，收集的飞灰由专用密封式小车送至飞灰暂存间。收集焚烧残渣、飞灰时，出灰口与运灰小车对接密闭好以后再出灰，排灰口设置有水喷淋抑尘装置。出完灰密闭好运灰小车再开始输送，避免运输过程中产生飞灰无组织排放。送到暂存间的焚烧残渣和飞灰分别暂存于专用容器中，及时外运处置，禁止长时间堆放。

噪声

噪声主要来源于压缩机、鼓风机、引风机、提升机、破碎机、物料输送泵等设备产生的噪声，声压等级为75-90dB（A）。采取的消音降噪措施主要包括设备安装消声器、减振垫、设置隔声房等，在设计中对于主要产生噪声的设备，如泵类、压缩机、风机等都设有消音器及隔音操作室。对于主要产生噪声的大型设备等设隔音墙、吸声板等，以减弱车间内噪声。项目设备噪声产生情况及采取的治理措施见表 3–13。

表 3–13   项目设备噪声产生情况及采取的治理措施一览表

	序号
	设备名称
	数量(台/套)
	治理前声级dB（A）
	降 噪 措 施

	1
	压缩机
	1
	90
	基础减振、隔声机房

	2
	输送泵
	若干
	75～80
	基础减振、隔声机房

	3
	引风机
	2
	90
	基础减振、建于隔声房内

	4
	鼓风机
	4
	75～90
	基础减振、厂房隔声

	5
	破碎机
	1
	80～90
	设备安底部加装减震垫、并建于密闭隔音室内

	6
	提升机
	5
	75～80
	基础减振、厂房隔声


经采取以上降噪措施后，降噪值15-25dB(A)以上，通过距离衰减和建筑隔声可使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。
固体废物

项目固废主要有焚烧残渣、除尘飞灰、沼渣、生活垃圾等。固废类别有危险废物、生活垃圾。职工生活垃圾年产生量为2t/a，送环卫部门指定的垃圾转运站处理。
项目危险废物类别及处置情况见表 3–14。
表 3–14　　项目危险废物类别及处置情况表
	序号
	项目
	产生量（t/a）
	废物类别
	废物代码
	危险特性*
	处置措施

	1
	废液热氧化炉焚烧残渣
	66
	HW18

焚烧处置残渣
	802-003-18
	T
	送有“HW18焚烧处置残渣”处置资质的河北金隅红树林环保技术有限责任公司处置

	2
	热解气化焚烧炉焚烧残渣
	33
	
	
	
	

	3
	回转炉焚烧残渣
	124
	
	
	
	

	4
	回转炉旋风除尘器除尘飞灰
	76
	
	
	
	

	5
	余热锅炉飞灰
	1
	
	
	
	

	6
	布袋除尘器除尘飞灰
	149
	
	
	
	

	7
	菌渣厌氧发酵系统脱水污泥
	4950
	进行危险废物鉴别
	为一般废物按一般废物相关要求处理，为危险废物按危险废物相关要求处理处置

	
	合  计
	5399
	
	
	
	


注：*危险特性：T为毒性（Toxicity）

项目危险废物分别暂存于专用容器中，在危险废物库房建设专门的残渣、飞灰等危险废物固定存放间，把危险废物分类进行存放，按GB15562.2的规定设置警示标志。定期送河北金隅红树林环保技术有限责任公司进行处置。

防腐、防渗措施

为防止地下水污染，该项目采取以下防渗措施：

项目整个厂区地面采用水泥硬化防渗，危险废物库房地面、危险废物焚烧厂房地面、污泥脱水房地面均采用耐酸碱水泥防渗。暂存菌渣、沼渣和液态危险废物的储池及碱液水循环池采用钢筋砼结构，储池四周及底部均涂刷防渗防酸碱腐蚀材料。急冷中和吸收塔、除酸塔塔体均采用耐腐蚀材料。

危险废物库房内应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的区域，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

项目各排水渠和废水输送管道均采取防渗防腐措施。厂区地面防渗层渗透系数≤10-7厘米/秒。危险废物库房地面，危险废物焚烧厂房地面，污泥脱水房地面，暂存菌渣、沼渣和液态危险废物的储池及碱液水循环池防渗层渗透系数≤10-10厘米/秒。
项目污染源及治理情况汇总

项目污染源治理措施及排放情况汇总见表 3–15。
表 3–15     项目主要污染物排放及治理情况一览表
	污染类型
	污染源
	污染物
	产生量
	处理前浓度
	治理措施
	处理后浓度
	排放量
	去除率(%)

	废水
	综合废水
	COD
	323.4m3/d
	4078mg/L
	华民药业公司污水处理站
	270mg/L
	28.81t/a
	93.4

	
	
	NH3-N
	
	147mg/L
	
	15mg/L
	1.60t/a
	89.8

	废气
	破碎机
	颗粒物
	2.4kg/h
	－
	引入焚烧炉
	－
	－
	－

	
	焚烧烟气
	烟尘
	12000m3/h
	3000mg/m3
	烟气急冷中和吸收塔+喷活性炭粉末吸附+喷消石灰干法脱酸+袋式除尘器+湿式除酸塔
	30mg/m3
	2.85t/a
	90

	
	
	一氧化碳（CO）
	
	60mg/m3
	
	60mg/m3
	5.70t/a
	0

	
	
	二氧化硫（SO2）
	
	900mg/m3
	
	270mg/m3
	25.66t/a
	70

	
	
	氟化氢（HF）
	
	60mg/m3
	
	6mg/m3
	0.57t/a
	90

	
	
	氯化氢（HCl）
	
	300mg/m3
	
	30mg/m3
	2.85t/a
	90

	
	
	氮氧化物(NOx)
	
	450mg/m3
	
	450mg/m3
	42.77t/a
	0

	
	
	二噁英类
	
	0.75mg/m3
	
	0.35mg/m3
	0.03t/a
	53.3

	
	厌氧发酵单元
	NH3
	0.20kg/h
	无组织排放

	
	
	H2S
	0.05kg/h
	无组织排放

	固废
	废液热氧化炉
	焚烧残渣
	66 t/a
	

	
	热解气化焚烧炉
	焚烧残渣
	33 t/a
	

	
	回转炉
	焚烧残渣
	124 t/a
	

	
	回转炉旋风除尘器
	除尘飞灰
	76 t/a
	送有“HW18焚烧处置残渣”类别的河北金隅红树林环保技术有限责任公司处置

	
	余热锅炉
	飞灰
	1 t/a
	

	
	布袋除尘器
	除尘飞灰
	149 t/a
	

	
	菌渣厌氧发酵系统
	脱水污泥
	4950 t/a
	进行危险废物鉴别，结果为一般废物按一般废物相关要求处理，为危险废物按危险废物相关要求处理处置

	
	职工生活
	生活垃圾
	2 t/a
	送环卫部门指定的生活垃圾转运站集中处理


非正常工况分析

危险废物焚烧炉尾气处理系统的事故主要有：布袋破损导致除尘效率降低，本项目在布袋除尘器前后均安装风阻压差表，出现情况后立即停止进料和焚烧，非正常排放持续时间可控制在10min以内。

污染防治措施可行性论证

废水污染防治措施可行性论证

本项目排入华民药业公司污水处理站处理水量为323.4m3/d，混合水主要污染物初始浓度分别为：COD 4078mg/L、BOD5 2444mg/L、SS 417mg/L、NH3-N 147mg/L。

从水量方面分析：华民药业公司污水处理站设计处理规模为20000m3/d，本项目增加的废水量为323.4m3/d，占其设计规模的1.62%，增加比例很小，目前该公司污水站实际可收水量约为15000m3/d，尚有充足的处理余量。

从水质方面分析：华民药业公司污水处理站设计进水水质：COD≤6000mg/L，NH3-N≤150mg/L，本项目混合废水水质COD浓度为4078mg/L，NH3-N浓度为147mg/L，符合该污水站设计进水水质指标。
项目废水经华民药业公司污水处理站处理后排放，废水污染物排放浓度分别为：COD 270mg/L、BOD5 116 mg/L、SS 13 mg/L、氨氮 15mg/L、氯化物 240mg/L。处理后排入园区污水管网，送石家庄良村南污水处理厂进一步处理，项目进水水质符合其要求。治理措施可行。
废气污染防治措施可行性论证

焚烧炉烟气污染防治措施可行性论证
焚烧炉烟气防治方法

焚烧烟气中污染物的净化，实际上是混合物的分离过程。在危险废物焚烧烟气净化系统中，主要是除尘、脱酸、除金属颗粒物和二噁英等。除尘主要采用袋式除尘器，脱酸一般采用碱性吸收剂吸收法。根据《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T 176-2005)，烟气净化系统可根据不同的废物类型及其组分含量选择采用湿法烟气净化、半干法烟气净化以及干法烟气净化三种方式。湿法净化工艺包括骤冷洗涤器和吸收塔(填料塔、筛板塔)等单元；半干法净化工艺包括半干式洗气塔、活性炭喷射、布袋除尘器等处理单元；干法净化工艺包括干式洗气塔或干粉投加装置、布袋除尘器等处理单元。

该项目焚烧炉烟气污染物治理措施为：“烟气急冷中和吸收塔+喷活性炭粉末吸附+喷消石灰干法脱酸+袋式除尘器+湿式除酸塔”工艺，符合HJ/T 176-2005规范要求。焚烧系统产生的烟气进口烟气温度约为1100℃，经余热锅炉回收热量，出口烟气温度大于500℃，余热回收温度区间避开了200～500℃温度区间。回收余热后烟气进入急冷中和吸收塔,用水和碱液雾化急冷、中和，确保在500℃～200℃的温度区间1秒内急冷，可有效防止二噁英的再生成。并使烟气经过初步脱酸，去处大部分酸性物质。经两次冷却后的烟气进入管道。此时，通过消石灰和活性炭喷入装置将消石灰和活性炭喷入管道内与烟气混合进行化学反应，达到进一步脱酸和脱除重金属及二噁英类物质的目的。脱酸及净化完成后的烟气在急冷中和吸收塔出口处采用烟气再热器升温至180℃，进入布袋。消石灰和活性炭粉末最终经过布袋，落入飞灰之中。经布袋除尘器净化完毕的烟气，通过引风机后再进一步进入二次除酸塔，去除从布袋漏网的微量粉尘和残余酸性物质，净化后烟气通过35m高排气筒排放。

项目焚烧炉烟气防治措施可行性论证

本项目主要服务范围为石家庄地区，根据类比调查，本项目处置的危险废物类别同华北制药集团环境保护研究所华药集团三废治理中心（以下简称华药三废中心）相近。因此本环评将华药三废中心作为类比企业进行可行性分析。

本项目与华药三废中心危险废物焚烧烟气治理工艺对比情况见表 4–1。

表 4–1  项目与华药三废中心焚烧烟气治理工艺对比情况表

	类比项目
	本项目
	华药三废中心
	区别

	焚烧炉形式
	热解焚烧炉、回转炉、废液热氧化炉
	固定立式焚烧炉、回转炉
	本项目炉型多，但燃烧效果相近

	焚烧类别
	HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW37、HW38、HW39、HW40、HW41、HW42、HW49共18个类别
	HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW37、HW38、HW40、HW42共14个类别
	本项目处置类别比华药三废中心多4个，其它类别相同

	烟气治理单元
	烟气急冷中和吸收塔
	急冷塔
	本项目烟气净化工艺为干法和湿法结合，优于华药三废中心治理工艺

	
	喷活性炭粉末吸附、喷消石灰干法脱酸
	文氏洗涤塔
	

	
	袋式除尘器
	填料洗涤塔
	

	
	湿式除酸塔
	除雾塔
	


根据表 4–1对比情况，本项目与华药三废中心相比焚烧废物的类别相近、焚烧炉形式略有不同、烟气净化工艺较优。
本项目与华药三废中心相比增加了焚烧炉的形式，更有利于各种形态废物的彻底焚毁。烟气净化工艺方面本项目按照相关规范要求进行了优化，增加了喷活性炭粉末吸附、喷消石灰干法脱酸单元和袋式除尘器单元，处理效果更加稳定。

根据石家庄市环境监测中心石环证测字（2012）376号《环境检测报告》，华药三废中心焚烧烟气中各污染物浓度均满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)表3标准。具体监测数据结果见表 4–2。

表 4–2    华药三废中心焚烧烟气监测数据
	监测项目
	单位
	监测结果
	GB18484-2001标准

	排气量
	m3/h
	5102
	－

	烟尘
	mg/m3（标）
	23-72
	80

	二氧化硫
	mg/m3（标）
	90.4-90.9
	300

	氮氧化物
	mg/m3（标）
	80-82
	500

	烟气黑度
	级
	＜1
	＜1

	氯化氢
	mg/m3（标）
	2.42-3.02
	70

	氟化氢
	mg/m3（标）
	0.52-0.54
	7.0

	砷、镍及其化合物
	mg/m3（标）
	0.15638-0.27949
	1.0

	镉及其化合物
	mg/m3（标）
	7.09×10-3-2.84×10-3
	0.1

	铅及其化合物
	mg/m3（标）
	0.059-0.126
	1.0


根据类比表 4–2监测数据，本项目建成投产后对烟气净化工艺进行了优化，处理效果更加稳定。

项目经治理后烟气净化系统出口烟尘排放浓度小于30mg/m3，CO排放浓度小于60mg/m3，SO2排放浓度小于270mg/m3，HF排放浓度小于6mg/m3，HCl排放浓度小于30mg/m3，NOx排放浓度小于450mg/m3，Hg排放浓度小于0.08mg/m3，Cd排放浓度小于0.03mg/m3，As+Ni排放浓度小于0.45mg/m3，Pb排放浓度小于0.55mg/m3，Cr+Sn+Sb+Cu+Mn排放浓度小于0.95mg/m3，烟气黑度小于林格曼I级，二噁英排放浓度小于0.35TEQ ng/m3。符合《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001)表3标准要求。因此，经类比调查及分析情况，该项目采取的焚烧烟气治理措施可行。

控制二噁英类（PCDDs）措施可行性论证
二噁英特性

二噁英在标准状态下呈固态，熔点约为303-305℃。二噁英极难溶于水，在常温情况下其溶解度在水中仅为7.2×10-6mg/L。而同样在常温情况下，其在二氯苯中溶解度高达1400mg/L，这说明二噁英很容易溶解于脂肪，所以它容易在生物体内积累，并难以被排出。二噁英在705℃以下时是相当稳定的，高于此温度即开始分解。另外，二噁英的蒸汽压很低，在标准状态下低于1.33×10-8Pa，这么低的蒸汽压说明二噁英在一般环境温度下不易从表面挥发。这一特性加上热稳定性和在水中的低溶解度，是决定二噁英在环境中去向的重要特性。

二噁英的毒性很大，是氰化物的130倍、砒霜的900倍。同时它是一种对人体非常有害的物质，即使在很微量的情况下，长期摄取时便可引起癌症等顽症，还会引起人体皮肤痤疮、头痛、失聪、忧郁、失眠、新生儿畸形等症，并可能具有长期效应，导致染色体损伤、心力衰竭、内分泌失调等。
焚烧过程中二噁英生成途径
①废物本身含有微量的二噁英，由于二噁英具有热稳定性，尽管大部分在高温燃烧时得以分解，但仍会有一部分在燃烧以后排放出来；
②在燃烧过程中由含氯前体物生成二噁英，前体物包括聚氯乙烯、氯代苯、五氯苯酚等，在燃烧中前体物分子通过重排、自由基综合、脱氯或其它分子反应等过程会生成二噁英，这部分二噁英在高温燃烧条件下大部分也会分被解；
③当因燃烧不充分而在烟气中产生过多的未燃尽物质，并遇适量的触媒物质（主要为重金属，特别是铜等）及300－500℃的温度环境，则在高温燃烧中已分解的二噁英将会重新成。
二噁英生成控制措施分析
根据以上二噁英生成途径分析，以及国内外的研究和实践均表明，减少废物焚烧烟气中二噁英类浓度的主要方法是控制二噁英类的生成。凝结（低温控制）和高效的颗粒物捕获有利于该类污染物的净化。其控制措施主要包括以下几个方面：
①加强操作运行管理，使废物在焚烧炉中得以充分燃烧。衡量废物是否充分燃烧的重要指标之一是烟气中的CO浓度，其较理想指标是低于60mg/m3；
②控制炉膛及二次燃烧室内烟气温度不低于850℃，烟气在炉膛及二次燃烧室内的停留时间不小于2s，O2浓度不少于6%，并合理控制助燃空气的风量、温度和注入位置；
③缩短烟气在处理和排放过程中处于300－500℃温度域的时间，控制排烟温度不超过250℃左右；
④选用布袋除尘器，除尘效率要在99%以上，控制除尘器入口处烟气温度低于200℃，并在进入除尘器的烟道上设置活性碳等反应剂的喷射装置，进一步吸附二噁英；
⑤设置先进、完善和可靠的全套自动控制系统，使焚烧和净化工艺得以良好执行；
⑥从源头收集过程控制含重金属（特别是铜）的废物进入本厂；

⑦由于二噁英可以在飞灰上被吸附或生成，所以对飞灰应用专门容器收集后作为有毒有害物质送危险废物处置中心处置。

项目二噁英污染防治措施分析
项目拟处置的危险废物类别中不包括含有重金属的危险废物，减少了焚烧烟气中促进二噁英合成的触媒物质，从源头减少了二噁英的合成。在项目危险废物焚烧系统设计中，烟气在1100℃燃烧温度（二燃室中）停留时间大于2秒，将使二噁英在二燃室内完全分解。余热锅炉后烟气温度降至大于500℃，为减少二噁英的低温合成，采用急冷中和吸收塔对烟气进行急冷，使烟气温度迅速降至200℃左右，烟气在500－200℃范围内的停留时间控制在1秒内，然后再经消石灰粉末干法脱酸，将酸性气态污染物净化，并通过喷入活性炭进一步将微量的二噁英除去，最后经布袋除尘器进行除尘后，可有效控制二噁英在环境中的排放。

综上所述，该项目采取源头控制措施，不处置含有重金属类危险废物，减少了二噁英的产生。烟气净化过程中采取了凝结（低温控制）和高效的颗粒物捕获措施。烟气在1100℃以上温度停留2秒以上时间可使二噁英完全分解，急冷装置可有效抑制二噁英的再合成，喷入活性炭和设置布袋除尘器可进一步将微量的二噁英除去，使排气中二噁英排放浓度小于0.35 TEQng/m3，使其符合《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)表3标准。因此，项目焚烧炉所采取的控制二噁英的措施是可行的。
噪声污染防治措施可行性论证

该项目噪声主要来源于压缩机、鼓风机、引风机、提升机、破碎机、物料输送泵等设备产生的噪声，声压等级为75-90dB（A）。
对于噪声污染的控制，从降低声源噪声，控制噪声传播途径，改进平面布置等方面进行控制。拟采取的降噪措施如下：

⑴对噪声源的控制

在满足工艺设计技术要求的条件下，选用低噪声、震动小的设备。从声源上降低噪声值。

⑵控制噪声传播途径

采取的消音降噪措施主要包括设备安装消声器、减振垫、设置隔声房等，在设计中对于主要产生噪声的设备，如泵类、压缩机、风机等都设有消音器及隔音操作室。对于主要产生噪声的大型设备等设隔音墙、吸声板等，以减弱车间内噪声。
⑶从平面布置上控制噪声源对外界环境的影响

项目主要噪声设备均布置在车间内，可减轻噪声对厂界外环境的影响。

经采取上述有效降噪措施、并经车间隔音和距离衰减后，根据厂界噪声预测结果，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准要求，治理措施可行。

固废污染防治措施可行性论证

该项目生活垃圾年产生量为2吨，送开发区环卫部门指定的垃圾转运站处理。

根据《国家危险废物名录》，项目危险废物主要有焚烧残渣、除尘飞灰、沼渣（需进行危险特性鉴别）。危险废物处置措施如下：
⑴焚烧残渣、除尘飞灰

项目焚烧残渣主要产生于焚烧炉，产生量为223t/a；除尘飞灰主要产生于余热锅炉、旋风除尘器、袋式除尘器，除尘飞灰产生量为226t/a。

焚烧残渣、除尘飞灰废物类别为HW18焚烧处置残渣，废物代码为802-003-18（危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣和飞灰），废物危险特性为T（毒性）。焚烧残渣、除尘飞灰分别装在密闭专用容器中，暂存在厂内危险废物库房内的焚烧残渣和飞灰暂存区，该区按《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)相关要求进行贮存及设置相应标识。暂存的焚烧残渣和飞灰定期送有“HW18焚烧处置残渣”处置资质的河北金隅红树林环保技术有限责任公司处置。
河北金隅红树林环保技术有限责任公司（以下简称：河北红树林公司）为北京金隅红树林环保技术有限责任公司的全资子公司，隶属于北京金隅集团，注册资金1000万元，是河北省唯一一家利用水泥窑协同处置工业废弃物的环保公司，是目前河北省焚烧能力最大、环保服务最专业的综合性环保服务公司，被河北省环保厅评为环保示范工程和河北省新技术、新工艺示范项目。公司具有河北省环保厅颁发的《河北省危险废物经营许可证》（冀危许201015号），可处置《国家危险废物名录》中的19类，经营废物类别为HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW33、HW34、HW35、HW38、HW40、HW42、HW49，涵盖了废酸、废碱、乳化液、化学试剂、污泥、漆渣、飞灰、污染土、焚烧残渣等常见危险废物，年处置能力为8000吨。主要的处置工艺为：前段预处理+最终处置。前段预处理工艺主要以液态（如工业废液）、固态（如工业废料）和半固态（如工业污泥）三大类工业废弃物的无害化、资源化处置为主，最终处置为利用新型干法水泥回转窑高温焚烧处置。

⑵沼渣

项目菌渣厌氧发酵系统产生沼渣，沼渣采用高压板框脱水，脱水后沼渣含水率约50%，产生量为4950t/a。因菌渣成分较复杂，目前尚不能确定厌氧发酵后产生的沼渣中的有害成分，因此需在沼渣产生后进行废物的危险特性鉴别，鉴别结果为一般废物按一般废物相关要求处理，为危险废物按危险废物相关要求处理处置。
本项目生产过程中产生的危险废物经处置后不会对环境造成二次污染，符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的有关规定和要求，措施可行。
储池





仓库





储池





液体


危废





固体


危废





菌渣





液体炉





热解炉





回转炉





中温厌氧反应器





二燃室





尾气处理





烟囱





余热锅炉





高压板框





沼气





废水去污


水处理系统





废液





达标排放





脱硫





气柜





危险废物鉴别





进行鉴别，鉴别结果为一般废物按一般废物相关要求处理，为危险废物按危险废物相关要求处理处置





固体危废





仓库





热解气化


焚烧炉





回转炉





二燃室





助燃沼气或备用柴油





S2





S1、S3





S5





余热锅炉





软化水制备





软化水





急冷中和吸收塔





活性炭粉末喷射





布袋除尘器





消石灰干粉喷射





碱液





S6





碱液





除酸塔





碱液





碱液水循环池





旋风除尘器





S4





新鲜水





新鲜水





W1





W2





定期


排放





引风机





烟囱





排放





G2





破碎机





较大固体废物





G1





热值1800-3500KCal/kg，含水<25%的固体危险废物


5t/d





15t/d





引风机





送风





送风





空气阀门





空气阀门





1100℃





550℃





200℃





135℃





60-80℃





液体危废





储池





废液热


氧化炉





10t/d





固体危废





仓库





热值<2500Kcal/kg的危废





污水处理系统





蒸汽





气柜





污泥脱水





污泥浓缩池





厌氧消化塔





污泥脱气





加热器





污泥泵





菌渣池





含水率97.5%菌渣





W3





S7





G3





G4





G5





进行鉴别，鉴别结果为一般废物按一般废物相关要求处理，为危险废物按危险废物相关要求处理处置





进焚烧炉辅助燃烧





热水解





脱硫装置





由华民药业公司运行





99000t/a





86460t/a





4950t/a





263.9





新鲜水





车辆、车间地面冲洗





2000





软化水制备





焚烧炉冷却循环水系统(-20)





余热锅炉(-100)





160





40





120





100





20





10





10





480





急冷中和吸收塔(-78)





除酸塔(-2)





碱液循环水池





78





3.4





22





20





20





20





1.4





职工生活(-2.5)





12.5





10





化粪池





10





323.4





污水处理站





有机物厌氧污泥脱水








262





废水





调节池





沉淀池





二沉池





一级好氧池





一沉池





二级AO池





催化氧化





沉淀





排放





储泥池





污泥脱水





外送





厌氧塔





沼气脱硫





沼气储柜





沼气锅炉





沼气








PAGE  

_1234567890.unknown

